Приложение № 1

к договору № ЭМ-2210-1/2022 от «22» октября 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 450 | 84 | 37800 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 300 | 122 | 36600 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 15 | 379 | 5685 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 35 | 64 | 2240 |
| 5 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 100 | 42 | 4200 |
| 6 | Клемма WAGO 3 | шт. | 35 | 17 | 595 |
| 7 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 8 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 87625 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 10 | 428 | 4280 |
| 3 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 10 | 408 | 4080 |
| 4 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 488 | 488 |
| 5 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1547 | 1547 |
| 6 | УЗО 2п 63А 30мА А ABB F202 | шт. | 1 | 6596 | 6596 |
| 7 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 8 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 24 модуля ABB | шт. | 1 | 6770 | 6770 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 25221 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 65 | 12 | 780 |
| 2 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 3 | 393 | 1179 |
| 3 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 500 | 28 | 14000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 15959 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 1480 | 1480 |
| 2 | Набор буров для высверливания подрозетников / Коронка алмазная | к-т | 1 | 5939 | 5939 |
| 3 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 4 | Лампочка с патроном | шт. | 7 | 110 | 770 |
| 5 | Розетка временная | шт. | 7 | 109 | 763 |
| 6 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 7 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 380 | 380 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 10428 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 139233 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 450 | 70 | 31500 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 300 | 75 | 22500 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 15 | 92 | 1380 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 35 | 60 | 2100 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 100 | 70 | 7000 |
| 6 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 3 | 520 | 1560 |
| 7 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 65 | 40 | 2600 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 68640 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 65 | 290 | 18850 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 500 | 27 | 13500 |
| 3 | Устройство штробы | м. | 92 | 270 | 24840 |
| 4 | Устройство штробы на потолке | м. | 30 | 430 | 12900 |
| 5 | Штробление ниши для установки щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 2900 | 2900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 72990 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 1370 | 1370 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 21 | 290 | 6090 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 520 | 520 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 8300 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 149930 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 10 %:  | 14993 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:  | 134937 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 289163 руб.**

**СКИДКА: 14993 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 274170 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Грибов А. В. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.