Приложение № 1

к договору № ЭМ-2212-1/2023 от «22» декабря 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 80 | 11 | 880 |
| 2 | Кабель ретро 3х2.5 | м. | 100 | 315 | 31500 |
| 3 | Кабель ретро 3х1.5 | м. | 200 | 136 | 27200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 59580 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коробка распределительная ретро (керамика) | шт. | 25 | 1280 | 32000 |
| 2 | Изолятор керамический | шт. | 900 | 26 | 23400 |
| 3 | Втулка (проход) керамическая | шт. | 10 | 59 | 590 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 55990 |

|  |
| --- |
|  |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подложка 1-местная | шт. | 31 | 190 | 5890 |
| 2 | Подложка 2-местная | шт. | 9 | 260 | 2340 |
| 3 | Розетка электрическая ретро с заземлением накладная Bironi белая (керамика) | шт. | 17 | 1182 | 20094 |
| 4 | Выключатель ретро двухклавишный поворотный накладной Bironi белый (керамика) | шт. | 2 | 1429 | 2858 |
| 5 | Выключатель ретро одноклавишный проходной поворотный накладной Bironi белый (керамика) | шт. | 2 | 1429 | 2858 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 34040 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 4890 | 4890 |
| 2 | Лампочка с патроном | шт. | 15 | 196 | 2940 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 7830 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 157440 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка ретро кабеля 3х2,5 | м. | 100 | 157 | 15700 |
| 2 | Прокладка ретро кабеля 3х1,5 | м. | 200 | 147 | 29400 |
| 3 | Установка изолятора | шт. | 900 | 28 | 25200 |
| 4 | Расключение распределительной коробки ретро | шт. | 25 | 765 | 19125 |
| 5 | Установка распределительной коробки ретро | шт. | 25 | 430 | 10750 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 100175 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и подключение выключателя простого / проходного ретро | шт. | 2 | 362 | 724 |
| 2 | Установка и подключение выключателя ретро | шт. | 2 | 362 | 724 |
| 3 | Установка и подключение розетки электрической ретро | шт. | 17 | 362 | 6154 |
| 4 | Установка накладки / подложки / подъемной коробки | шт. | 40 | 96 | 3840 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 11442 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 111617 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 269057 руб.**

**ИТОГО: 269057 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ушакова О. А. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.