Приложение № 1

к договору № ЭМ-2306-1/2023 от «23» июня 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 150 | 62 | 9300 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 200 | 86 | 17200 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 20 | 162 | 3240 |
| 4 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 15 | 42 | 630 |
| 5 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | 510 |
| 6 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 7 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 31385 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 2 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА A IEK АВДТ32EM | шт. | 2 | 2696 | 5392 |
| 3 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 6 | 226 | 1356 |
| 4 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 10 | 218 | 2180 |
| 5 | Автомат 1п 25А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 298 | 298 |
| 6 | Автомат 2п 32А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 621 | 621 |
| 7 | Автомат 2п 40А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 687 | 687 |
| 8 | УЗО 2п 40А 100мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 3310 | 3310 |
| 9 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 10 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 36 модулей ABB Mistral41 | шт. | 1 | 6642 | 6642 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 22446 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель канал 60х40 белый | м. | 2 | 167 | 334 |
| 2 | Подрозетник | шт. | 47 | 12 | 564 |
| 3 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 8 | 495 | 3960 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 300 | 21 | 6300 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 11158 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор буров для перфоратора | шт. | 1 | 970 | 970 |
| 2 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3780 | 3780 |
| 3 | Коронка алмазная (бетон) | шт. | 1 | 7650 | 7650 |
| 4 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 5 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 800 | 1 | 800 |
| 6 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 7 | Мешок для мусора | шт. | 5 | 20 | 100 |
| 8 | Штукатурная смесь | шт. | 3 | 460 | 1380 |
| 9 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 980 | 980 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 16701 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 81690 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 150 | 81 | 12150 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 200 | 85 | 17000 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х4 | м. | 20 | 96 | 1920 |
| 4 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 15 | 79 | 1185 |
| 5 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 45 | 44 | 1980 |
| 6 | Монтаж кабель канала 60х40 | м. | 2 | 162 | 324 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 34559 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите | шт. | 45 | 430 | 19350 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 300 | 30 | 9000 |
| 3 | Устройство штробы в монолите/плите | м. | 80 | 390 | 31200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 59550 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 36 модулей | шт. | 1 | 1710 | 1710 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 17 | 330 | 5610 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 2 | 370 | 740 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 3 | 580 | 1740 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 9800 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство ввода в квартиру | шт. | 1 | 860 | 860 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 860 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 104769 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 186459 руб.**

**ИТОГО: 186459 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Опрятова Е. В. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.