Приложение № 1

к договору № ЭМ-2306-2/2023 от «23» июня 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 90 | 62 | 5580 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 120 | 86 | 10320 |
| 3 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 15 | 64 | 960 |
| 4 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 60 | 42 | 2520 |
| 5 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | 510 |
| 6 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 20000 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 3 | 333 | 999 |
| 3 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 4 | 334 | 1336 |
| 4 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1445 | 1445 |
| 5 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6986 | 6986 |
| 6 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 1 | 5788 | 5788 |
| 7 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 8 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 4843 | 4843 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 22857 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 25 | 12 | 300 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 5 | 495 | 2475 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 200 | 21 | 4200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 7368 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2980 | 2980 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6960 | 6960 |
| 3 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 4 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 5 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 500 | 1 | 500 |
| 6 | Лампочка с патроном | шт. | 4 | 110 | 440 |
| 7 | Розетка временная | шт. | 4 | 100 | 400 |
| 8 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 9 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 10 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 460 | 460 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 13877 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 64102 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 90 | 91 | 8190 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 120 | 95 | 11400 |
| 3 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 15 | 79 | 1185 |
| 4 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 60 | 89 | 5340 |
| 5 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 640 | 640 |
| 6 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 25 | 50 | 1250 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 28005 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 25 | 420 | 10500 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 200 | 40 | 8000 |
| 3 | Устройство штробы | м. | 30 | 386 | 11580 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 30080 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля | шт. | 1 | 1930 | 1930 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 7 | 530 | 3710 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 410 | 410 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 2 | 680 | 1360 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 7410 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 65495 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 129597 руб.**

**ИТОГО: 129597 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Дудина Е. Н. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.