Приложение № 1

к договору № ЭМ-2309-2/2022 от «23» сентября 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 130 | 69 | 8970 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 230 | 95 | 21850 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 15 | 162 | 2430 |
| 4 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 50 | 42 | 2100 |
| 5 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 50 | 71 | 3550 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 38900 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 6 | 428 | 2568 |
| 3 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 7 | 408 | 2856 |
| 4 | Автомат 1п 20А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 439 | 439 |
| 5 | Автомат 2п 32А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1130 | 1130 |
| 6 | УЗО 2п 40А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6121 | 6121 |
| 7 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 3 | 5788 | 17364 |
| 8 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 9 | Щит распределительный (встраиваемый) 24 модуля ABB | шт. | 1 | 6770 | 6770 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 38708 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 38 | 12 | 456 |
| 2 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 300 | 28 | 8400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 8856 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 2 | 2630 | 5260 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6460 | 6460 |
| 3 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 4 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 5 | Лампочка с патроном | шт. | 5 | 110 | 550 |
| 6 | Розетка временная | шт. | 5 | 100 | 500 |
| 7 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 8 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 9 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 380 | 380 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 15287 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 101751 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 130 | 77 | 10010 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 230 | 83 | 19090 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х4 | м. | 15 | 93 | 1395 |
| 4 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 50 | 77 | 3850 |
| 5 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 50 | 77 | 3850 |
| 6 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 38 | 44 | 1672 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 39867 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 38 | 375 | 14250 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 300 | 30 | 9000 |
| 3 | Устройство штробы на потолке | м. | 25 | 475 | 11875 |
| 4 | Устройство штробы в монолите/плите | м. | 28 | 375 | 10500 |
| 5 | Устройство штробы в кирпиче/блоке | м. | 25 | 287 | 7175 |
| 6 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 2705 | 2705 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 55505 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 1512 | 1512 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 14 | 320 | 4480 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 353 | 353 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 4 | 574 | 2296 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 8641 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 104013 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 205764 руб.**

**ИТОГО: 205764 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.