Приложение № 1

к договору № ЭМ-2403-1/2023 от «24» марта 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 200 | 62 | 12400 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 200 | 86 | 17200 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 20 | 162 | 3240 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х6 | м. | 12 | 95 | 1140 |
| 5 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 50 | 42 | 2100 |
| 6 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 40 | 71 | 2840 |
| 7 | Клемма WAGO 3 | шт. | 20 | 17 | 340 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 39260 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 4582 | 4582 |
| 3 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 4 | 333 | 1332 |
| 4 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 5 | 334 | 1670 |
| 5 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1445 | 1445 |
| 6 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6986 | 6986 |
| 7 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 2 | 5788 | 11576 |
| 8 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 29051 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 40 | 12 | 480 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 10 | 495 | 4950 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 300 | 21 | 6300 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 12123 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 6500 | 6500 |
| 3 | Бур 6х110 | шт. | 5 | 142 | 710 |
| 4 | Бур 10х110 | шт. | 5 | 162 | 810 |
| 5 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 6 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1000 | 1 | 1000 |
| 7 | Лампочка с патроном | шт. | 8 | 110 | 880 |
| 8 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 9 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 10 | Перчатки | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 11 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 560 | 560 |
| 12 | Венчик для раствора | шт. | 1 | 295 | 295 |
| 13 | Ведро 20л | шт. | 2 | 170 | 340 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 16526 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 96960 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 200 | 81 | 16200 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 200 | 85 | 17000 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х4 | м. | 20 | 96 | 1920 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 12 | 69 | 828 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 50 | 79 | 3950 |
| 6 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 40 | 79 | 3160 |
| 7 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 560 | 560 |
| 8 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 40 | 44 | 1760 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 45378 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке | шт. | 40 | 320 | 12800 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 300 | 30 | 9000 |
| 3 | Устройство штробы в кирпиче/блоке | м. | 30 | 300 | 9000 |
| 4 | Штробление ниши для установки щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 3330 | 3330 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 34130 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 1575 | 1575 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 9 | 330 | 2970 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 370 | 370 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 3 | 580 | 1740 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 6655 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 86163 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 183123 руб.**

**ИТОГО: 183123 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Танц С. А. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.