Приложение № 1

к договору № ЭМ-2404-1/2023 от «24» апреля 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 450 | 86 | 38700 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 22 | 148 | 3256 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 5х6 5ок(N,PE)-0,66 ГОСТ | м. | 20 | 312 | 6240 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 48196 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель канал 25х16 белый | м. | 8 | 85 | 680 |
| 2 | Кабель канал 60х40 белый | м. | 4 | 167 | 668 |
| 3 | Подрозетник KOPOS | шт. | 50 | 190 | 9500 |
| 4 | Лента крепежная перфорированная | м. | 300 | 16 | 4800 |
| 5 | Оконцеватель для металлорукава | шт. | 100 | 23 | 2300 |
| 6 | Металлорукав Ø15 мм | м. | 450 | 87 | 39150 |
| 7 | Скоба крепежная для металлорукава / гофры | шт. | 900 | 9 | 8100 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 65198 |

|  |
| --- |
|  |
| ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 12110 | 12110 |
| 2 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 950 | 950 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 13060 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фреза по дереву | шт. | 2 | 1600 | 3200 |
| 2 | Сверло по дереву 29х450 Milwaukee | шт. | 1 | 9000 | 9000 |
| 3 | Сверло Форстнера | шт. | 1 | 2744 | 2744 |
| 4 | Сверло Форстнера 35мм | шт. | 1 | 1445 | 1445 |
| 5 | Штанга 150мм Milwaukee | шт. | 1 | 2072 | 2072 |
| 6 | Штанга 300мм Milwaukee | шт. | 2 | 2758 | 5516 |
| 7 | Штанга 450мм Milwaukee | шт. | 1 | 3248 | 3248 |
| 8 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 3560 | 3560 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 30785 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 157239 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 450 | 85 | 38250 |
| 2 | Прокладка кабеля 5х2,5 | м. | 22 | 143 | 3146 |
| 3 | Прокладка кабеля 5х6 | м. | 20 | 162 | 3240 |
| 4 | Установка подрозетника в дереве | шт. | 50 | 78 | 3900 |
| 5 | Монтаж кабель канала 25х16 | м. | 8 | 130 | 1040 |
| 6 | Монтаж кабель канала 60х40 | м. | 4 | 162 | 648 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 50224 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высверливание отверстия для подрозетника в дереве | шт. | 50 | 320 | 16000 |
| 2 | Высверливание внутреннего канала для прокладки кабеля в доме из бруса/бревна при скрытом монтаже | м. | 110 | 240 | 26400 |
| 3 | Пропиливание прохода с выбиранием под фрезу | м. | 30 | 700 | 21000 |
| 4 | Затяжка кабеля в металлорукав | м. | 450 | 47 | 21150 |
| 5 | Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу | шт. | 7500 | 9 | 67500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 152050 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж заземления | шт. | 1 | 10900 | 10900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 10900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 213174 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 370413 руб.**

**ИТОГО: 370413 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сафонов И. Н. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.