Приложение № 1

к договору № ЭМ-2404-1/2023 от «24» апреля 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 150 | 62 | 9300 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 200 | 86 | 17200 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 18 | 162 | 2916 |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 10 | 221 | 2210 |
| 5 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 20 | 42 | 840 |
| 6 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 100 | 71 | 7100 |
| 7 | Наконечник НШВИ 4 | шт. | 100 | 2 | 200 |
| 8 | Наконечник НШВИ 6 | шт. | 100 | 3 | 300 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 40066 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 2 | 333 | 666 |
| 3 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 8 | 334 | 2672 |
| 4 | Автомат 1п 25А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 445 | 445 |
| 5 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1445 | 1445 |
| 6 | Автомат 2п 63А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1733 | 1733 |
| 7 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6986 | 6986 |
| 8 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 2 | 5300 | 10600 |
| 9 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 10 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 4843 | 4843 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 30850 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель канал 60х40 белый | м. | 3 | 167 | 501 |
| 2 | Подрозетник | шт. | 45 | 12 | 540 |
| 3 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 5 | 495 | 2475 |
| 4 | Коробка распределительная 100х100х50 | шт. | 15 | 128 | 1920 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 5436 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 6500 | 6500 |
| 3 | Бур 10х110 | шт. | 10 | 162 | 1620 |
| 4 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 5 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1000 | 1 | 1000 |
| 6 | Лампочка с патроном | шт. | 8 | 110 | 880 |
| 7 | Розетка временная | шт. | 4 | 100 | 400 |
| 8 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 9 | Перчатки | шт. | 5 | 20 | 100 |
| 10 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 560 | 1120 |
| 11 | Венчик для раствора | шт. | 1 | 295 | 295 |
| 12 | Ведро 20л | шт. | 2 | 170 | 340 |
| 13 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 2000 | 2000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 19286 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 95638 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 150 | 81 | 12150 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 200 | 85 | 17000 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х4 | м. | 18 | 96 | 1728 |
| 4 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 10 | 106 | 1060 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 20 | 79 | 1580 |
| 6 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 100 | 79 | 7900 |
| 7 | Установка распределительной коробки наружный монтаж | шт. | 15 | 190 | 2850 |
| 8 | Расключение распределительной коробки | шт. | 15 | 490 | 7350 |
| 9 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 45 | 44 | 1980 |
| 10 | Монтаж кабель канала 60х40 | м. | 3 | 162 | 486 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 54084 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 45 | 360 | 16200 |
| 2 | Устройство штробы | м. | 86 | 350 | 30100 |
| 3 | Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню | шт. | 1 | 4500 | 4500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 50800 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля | шт. | 1 | 1530 | 1530 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 11 | 330 | 3630 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 2 | 370 | 740 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 3 | 580 | 1740 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 7640 |

|  |
| --- |
|  |
| ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заштукатуривание штроб | м. | 86 | 90 | 7740 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 7740 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 120264 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 215902 руб.**

**ИТОГО: 215902 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Казюлин А. В. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.