Приложение № 1

к договору № ЭМ-2409-1/2022 от «24» сентября 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 150 | 69 | 10350 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 180 | 95 | 17100 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 10 | 221 | 2210 |
| 4 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 50 | 42 | 2100 |
| 5 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | 510 |
| 6 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 7 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 32720 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 4 | 428 | 1712 |
| 3 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 7 | 408 | 2856 |
| 4 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 488 | 488 |
| 5 | Автомат 2п 40А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1077 | 1077 |
| 6 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1547 | 1547 |
| 7 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 5086 | 5086 |
| 8 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 2 | 5788 | 11576 |
| 9 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 10 | Щит распределительный (накладной) 24 модуля ABB | шт. | 1 | 6843 | 6843 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 32645 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель канал 25х16 белый | м. | 10 | 85 | 850 |
| 2 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 20 | 142 | 2840 |
| 3 | Подрозетник | шт. | 38 | 12 | 456 |
| 4 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 3 | 474 | 1422 |
| 5 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 100 | 21 | 2100 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 7668 |

|  |
| --- |
|  |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розетка электрическая с заземлением встраиваемая Legrand Valena белая | шт. | 31 | 382 | 11842 |
| 2 | Розетка интернет одинарная встраиваемая RJ45 категория 5e Legrand Valena белая | шт. | 3 | 953 | 2859 |
| 3 | Выключатель одноклавишный встраиваемый Legrand Valena белый | шт. | 7 | 384 | 2688 |
| 4 | Выключатель двухклавишный встраиваемый Legrand Valena белый | шт. | 1 | 626 | 626 |
| 5 | Рамка на 1 пост Legrand Valena белая | шт. | 11 | 91 | 1001 |
| 6 | Рамка на 2 поста Legrand Valena белая | шт. | 9 | 182 | 1638 |
| 7 | Рамка на 3 поста Legrand Valena белая | шт. | 1 | 369 | 369 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 21023 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2630 | 2630 |
| 2 | Коронка алмазная (бетон) | шт. | 1 | 7650 | 7650 |
| 3 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 4 | Лампочка с патроном | шт. | 7 | 110 | 770 |
| 5 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 6 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 7 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 380 | 380 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 13016 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 107072 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 150 | 78 | 11700 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 180 | 84 | 15120 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 10 | 103 | 1030 |
| 4 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 50 | 78 | 3900 |
| 5 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 38 | 45 | 1710 |
| 6 | Монтаж кабель канала 25х16 | м. | 10 | 123 | 1230 |
| 7 | Монтаж кабель канала 40х25 | м. | 20 | 145 | 2900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 37590 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите | шт. | 38 | 424 | 16112 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 100 | 30 | 3000 |
| 3 | Устройство штробы в монолите/плите | м. | 40 | 380 | 15200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 34312 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля | шт. | 1 | 1496 | 1496 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 12 | 324 | 3888 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 2 | 357 | 714 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 3 | 580 | 1740 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 7838 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и подключение розетки электрической | шт. | 31 | 279 | 8649 |
| 2 | Установка и подключение розетки интернет | шт. | 3 | 380 | 1140 |
| 3 | Установка и подключение выключателя | шт. | 8 | 279 | 2232 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 12021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 91761 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 198833 руб.**

**ИТОГО: 198833 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Благонравов В. Р. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.