Приложение № 1

к договору № ЭМ-2410-1/2022 от «24» октября 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 450 | 69 | 31050 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 350 | 95 | 33250 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х10 ГОСТ | м. | 15 | 349 | 5235 |
| 4 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 55 | 71 | 3905 |
| 5 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 20 | 11 | 220 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 73660 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 3 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 7 | 428 | 2996 |
| 4 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 12 | 408 | 4896 |
| 5 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1547 | 1547 |
| 6 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 5086 | 5086 |
| 7 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 2 | 5788 | 11576 |
| 8 | Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА АС ABB DSH201R | шт. | 2 | 5093 | 10186 |
| 9 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 3 | 340 | 1020 |
| 10 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 24 модуля ABB | шт. | 1 | 6770 | 6770 |
| 11 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 36 модулей ABB | шт. | 1 | 13690 | 13690 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 60167 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 116 | 12 | 1392 |
| 2 | Коробка распределительная 100х100х50 | шт. | 1 | 128 | 128 |
| 3 | Труба гофрированная ПВХ Ø25мм с протяжкой DKC серая | м. | 10 | 26 | 260 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 1780 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буры, сверла, дюбель гвозди | к-т | 1 | 690 | 690 |
| 2 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 2 | 2630 | 5260 |
| 3 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6460 | 6460 |
| 4 | Лампочка с патроном | шт. | 10 | 110 | 1100 |
| 5 | Розетка временная | шт. | 5 | 100 | 500 |
| 6 | Респиратор 3M | шт. | 3 | 490 | 1470 |
| 7 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 8 | Штукатурная смесь | шт. | 4 | 380 | 1520 |
| 9 | Ведро 20л | шт. | 2 | 170 | 340 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 17540 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 153147 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 450 | 76 | 34200 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 350 | 82 | 28700 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х10 | м. | 15 | 107 | 1605 |
| 4 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 100 | 76 | 7600 |
| 5 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 55 | 76 | 4180 |
| 6 | Установка распределительной коробки наружный монтаж | шт. | 1 | 163 | 163 |
| 7 | Расключение распределительной коробки | шт. | 1 | 446 | 446 |
| 8 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 116 | 44 | 5104 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 81998 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 116 | 370 | 42920 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 10 | 29 | 290 |
| 3 | Устройство штробы | м. | 174 | 337 | 58638 |
| 4 | Устройство штробы 500х150 | м. | 5 | 1611 | 8055 |
| 5 | Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню | шт. | 1 | 4355 | 4355 |
| 6 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 2667 | 2667 |
| 7 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 4072 | 4072 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 120997 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 1492 | 1492 |
| 2 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 1687 | 1687 |
| 3 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 19 | 316 | 6004 |
| 4 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 348 | 348 |
| 5 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 5 | 566 | 2830 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 12361 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 215356 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 13.25 %:  | 28536 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:  | 186820 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 368503 руб.**

**СКИДКА: 28536 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 339967 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Макаров Ю. Н. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.