Приложение № 1

к договору № ЭМ-2503-1/2023 от «25» марта 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 400 | 62 | 24800 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 320 | 86 | 27520 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 16 | 221 | 3536 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 24 | 64 | 1536 |
| 5 | Провод ШВВП 2х0.75 | м. | 150 | 34 | 5100 |
| 6 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 100 | 42 | 4200 |
| 7 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 50 | 71 | 3550 |
| 8 | Клемма WAGO 3 | шт. | 60 | 17 | 1020 |
| 9 | Клемма WAGO 5 | шт. | 20 | 34 | 680 |
| 10 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 72052 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 3 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 11 | 333 | 3663 |
| 4 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 12 | 334 | 4008 |
| 5 | Автомат 1п 32А С АВВ SH201L | шт. | 1 | 412 | 412 |
| 6 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1445 | 1445 |
| 7 | УЗО 2п 63А 30мА А ABB F202 | шт. | 1 | 6986 | 6986 |
| 8 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 4 | 5788 | 23152 |
| 9 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 3 | 340 | 1020 |
| 10 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) с металлической дверцей 24 модуля ABB UK600 | шт. | 1 | 5128 | 5128 |
| 11 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) с металлической дверцей 36 модулей ABB UK600 | шт. | 1 | 13690 | 13690 |
| 12 | Шкаф мультимедийный (встраиваемый) с дверью с вентиляционными отверстиями и DIN-рейкой 2 ряда ABB UK600 | шт. | 1 | 13470 | 13470 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 75374 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 79 | 12 | 948 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 14 | 495 | 6930 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 2 | 393 | 786 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 150 | 21 | 3150 |
| 5 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 350 | 28 | 9800 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 21614 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходные материалы и инструменты | к-т | 1 | 960 | 960 |
| 2 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2630 | 2630 |
| 3 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 6670 | 6670 |
| 4 | Бур 6х110 | шт. | 5 | 142 | 710 |
| 5 | Бур 8х110 | шт. | 5 | 155 | 775 |
| 6 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 2 | 551 | 1102 |
| 7 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 2 | 896 | 1792 |
| 8 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1400 | 1 | 1400 |
| 9 | Лампочка с патроном | шт. | 8 | 110 | 880 |
| 10 | Розетка временная | шт. | 8 | 100 | 800 |
| 11 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 12 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 13 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 460 | 920 |
| 14 | Венчик для раствора | шт. | 1 | 295 | 295 |
| 15 | Ведро 20л | шт. | 2 | 170 | 340 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 20454 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 189494 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 400 | 70 | 28000 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 320 | 75 | 24000 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 16 | 92 | 1472 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 174 | 60 | 10440 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 100 | 70 | 7000 |
| 6 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 50 | 70 | 3500 |
| 7 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 2 | 520 | 1040 |
| 8 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 79 | 40 | 3160 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 78612 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке | шт. | 79 | 280 | 22120 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 500 | 27 | 13500 |
| 3 | Устройство штробы | м. | 110 | 270 | 29700 |
| 4 | Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
| 5 | Штробление ниши в бетоне для установки щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 4350 | 4350 |
| 6 | Штробление ниши в бетоне для установки щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 6730 | 6730 |
| 7 | Штробление ниши в бетоне для установки мультимедийного щита (размер 24 модуля) | шт. | 1 | 4370 | 4370 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 84270 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого мультимедийного щита (размер 24 модуля) | шт. | 1 | 1370 | 1370 |
| 2 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 1575 | 1575 |
| 3 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 1550 | 1550 |
| 4 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 24 | 290 | 6960 |
| 5 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 6 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 5 | 520 | 2600 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 14375 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство ввода в квартиру | шт. | 1 | 3000 | 3000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 3000 |

|  |
| --- |
|  |
| ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заштукатуривание штроб | м. | 110 | 90 | 9900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 9900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 190157 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 10 %:  | 19016 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:  | 171141 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 379651 руб.**

**СКИДКА: 19016 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 360635 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Лерке А. А. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.