Приложение № 1

к договору № ЭМ-2505-1/2022 от «25» мая 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ()**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 200 | 84 | 16800 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 200 | 122 | 24400 |
| 3 | Провод ПВС 4х6 | м. | 3 | 296 | 888 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 42088 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель канал 25х16 дерево | м. | 50 | 115 | 5750 |
| 2 | Кабель канал 40х25 дерево | м. | 70 | 167 | 11690 |
| 3 | Комплектующие к кабель каналу | к-т | 1 | 5000 | 5000 |
| 4 | Гильза проходная | шт. | 100 | 23 | 2300 |
| 5 | Коробка распределительная 100х100х50 | шт. | 28 | 128 | 3584 |
| 6 | Талрэп крюк | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 7 | Труба металлическая для наружного монтажа электропроводки | м. | 2 | 380 | 760 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 29424 |

|  |
| --- |
|  |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розетка электрическая с заземлением тройная накладная Schneider Electric Этюд сосна | шт. | 5 | 800 | 4000 |
| 2 | Розетка телевизионная накладная Schneider Electric Этюд сосна | шт. | 5 | 554 | 2770 |
| 3 | Переключатель одноклавишный проходной накладной Schneider Electric Этюд сосна | шт. | 2 | 445 | 890 |
| 4 | Розетка электрическая с заземлением одинарная накладная Schneider Electric Этюд сосна | шт. | 2 | 385 | 770 |
| 5 | Розетка электрическая с заземлением двойная накладная Schneider Electric Этюд сосна | шт. | 10 | 550 | 5500 |
| 6 | Выключатель одноклавишный накладной Schneider Electric Этюд сосна | шт. | 5 | 366 | 1830 |
| 7 | Выключатель двухклавишный накладной Schneider Electric Этюд сосна | шт. | 4 | 425 | 1700 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 17460 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буры, сверла, дюбель гвозди | к-т | 1 | 920 | 920 |
| 2 | Пена монтажная огнеупорная | шт. | 1 | 998 | 998 |
| 3 | Лампочка с патроном | шт. | 10 | 110 | 1100 |
| 4 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 2700 | 2700 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 5718 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 94690 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 200 | 65 | 13000 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 200 | 70 | 14000 |
| 3 | Прокладка провода ПВС 4х6 | м. | 3 | 70 | 210 |
| 4 | Установка распределительной коробки наружный монтаж | шт. | 28 | 130 | 3640 |
| 5 | Расключение распределительной коробки | шт. | 28 | 380 | 10640 |
| 6 | Монтаж кабель канала 25х16 | м. | 50 | 110 | 5500 |
| 7 | Монтаж кабель канала 40х25 | м. | 70 | 130 | 9100 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 56090 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство сквозного отверстия до 20мм | шт. | 10 | 500 | 5000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 5000 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и подключение розетки электрической | шт. | 17 | 250 | 4250 |
| 2 | Установка и подключение розетки телевизионной | шт. | 5 | 320 | 1600 |
| 3 | Установка и подключение выключателя | шт. | 9 | 250 | 2250 |
| 4 | Установка и подключение выключателя проходного / перекрестного | шт. | 2 | 290 | 580 |
| 5 | Монтаж и подключение люстры | шт. | 1 | 900 | 900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 9580 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 70670 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 166860 руб.**

**ИТОГО: 166860 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Петров В. Н. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.