Приложение № 1

к договору № ЭМ-2505-2/2022 от «25» мая 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 10 | 84 | 840 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 10 | 122 | 1220 |
| 3 | Кабель бронированный ВБШвнг(А)-ls 4х6 ГОСТ | м. | 46 | 437 | 20102 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 22162 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 2 | 428 | 856 |
| 2 | Автомат 3п 20А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 1434 | 1434 |
| 3 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 4 | Щит распределительный (накладной) 12 модулей ABB | шт. | 1 | 4974 | 4974 |
| 5 | Комплектующие для монтажа щита (клеммы, перемычки, заглушки) | к-т | 1 | 880 | 880 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 8484 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель канал 25х16 белый | м. | 12 | 84 | 1008 |
| 2 | Комплектующие к кабель каналу | к-т | 1 | 670 | 670 |
| 3 | Труба гофрированная ПНД двустенная Ø50мм с протяжкой DKC | м. | 50 | 97 | 4850 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 6528 |

|  |
| --- |
|  |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розетка электрическая с заземлением одинарная накладная Legrand Quteo белая | шт. | 2 | 226 | 452 |
| 2 | Выключатель одноклавишный накладной Legrand Quteo белый | шт. | 1 | 246 | 246 |
| 3 | Светильник светодиодный | шт. | 1 | 1630 | 1630 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 2328 |

|  |
| --- |
|  |
| ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сигнальная лента | шт. | 1 | 480 | 480 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 480 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лопата штыковая | шт. | 2 | 720 | 1440 |
| 2 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 3700 | 3700 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 5140 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 45122 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 10 | 65 | 650 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 10 | 70 | 700 |
| 3 | Прокладка бронированного кабеля ВБШвнг(А)-ls 4х6 | м. | 46 | 176 | 8096 |
| 4 | Монтаж кабель канала 25х16 | м. | 12 | 110 | 1320 |
| 5 | Расключение кабеля на выключатели в кабель канале | шт. | 2 | 380 | 760 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 11526 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 50 | 25 | 1250 |
| 2 | Копка траншеи | м. | 40 | 900 | 36000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 37250 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 12 модулей | шт. | 1 | 980 | 980 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 2 | 290 | 580 |
| 3 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 360 | 360 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 1920 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и подключение розетки электрической | шт. | 2 | 220 | 440 |
| 2 | Установка и подключение выключателя | шт. | 1 | 220 | 220 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 660 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подключение ввода | шт. | 1 | 3000 | 3000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 3000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 54356 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА: | 2930 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ: | 51426 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 99478 руб.**

**СКИДКА: 2930 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 96548 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Медведев Д. С. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.