Приложение № 1

к договору № ЭМ-2510-1/2022 от «25» октября 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-FRls 4х6 ГОСТ | м. | 5 | 285 | 1425 |
| 2 | Провод СИП-4 4х16 0.6/1 ГОСТ | м. | 64 | 122 | 7808 |
| 3 | Провод ПУГВ 1х6 | м. | 10 | 95 | 950 |
| 4 | Зажим прокалывающий для СИП | шт. | 8 | 287 | 2296 |
| 5 | Зажим для крепления кабеля, анкерный | шт. | 1 | 524 | 524 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 13003 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 12 модулей DKC | шт. | 1 | 2256 | 2256 |
| 2 | Комплектующие для монтажа щита на 12-14 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 600 | 600 |
| 3 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 5 | 408 | 2040 |
| 4 | Автомат 3п 25А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 1396 | 1396 |
| 5 | УЗО 4п 40А 300мА АС ABB FH204 | шт. | 1 | 3716 | 3716 |
| 6 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 7 | Щит металлический | шт. | 1 | 4500 | 4500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 14848 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Талрэп крюк | шт. | 2 | 340 | 680 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 680 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 28531 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля FRls 4х6 | м. | 5 | 102 | 510 |
| 2 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 10 | 65 | 650 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 1160 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 12 модулей | шт. | 1 | 1064 | 1064 |
| 2 | Монтаж уличного щита | шт. | 1 | 1303 | 1303 |
| 3 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 5 | 315 | 1575 |
| 4 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 391 | 391 |
| 5 | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 630 | 630 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 4963 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство ввода СИП по воздуху | м. | 64 | 800 | 51200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 51200 |

|  |
| --- |
|  |
| ПРОЧЕЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аренда строительной вышки туры | дн. | 1 | 14770 | 14770 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 14770 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 72093 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 5 %: | 3605 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ: | 68488 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 100624 руб.**

**СКИДКА: 3605 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 97019 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Попова С. В. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.