Приложение № 1

к договору № ЭМ-2704-2/2023 от «27» апреля 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ()**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 190 | 69 | 13110 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 200 | 95 | 19000 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 15 | 148 | 2220 |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 5х4 ГОСТ | м. | 10 | 244 | 2440 |
| 5 | Провод ПУГВ 1х6 | м. | 15 | 95 | 1425 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 38195 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 2 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА A IEK АВДТ32EM | шт. | 2 | 2696 | 5392 |
| 3 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 5 | 226 | 1130 |
| 4 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 5 | 218 | 1090 |
| 5 | Автомат 3п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 782 | 782 |
| 6 | Автомат 3п 20А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 1061 | 1061 |
| 7 | Автомат 3п 25А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 1192 | 1192 |
| 8 | УЗО 4п 40А 100мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 4328 | 4328 |
| 9 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 36 модулей IEK PRIME | шт. | 1 | 3841 | 3841 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 20096 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 28 | 12 | 336 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 8 | 474 | 3792 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 320 | 21 | 6720 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 11241 |

|  |
| --- |
|  |
| ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 12110 | 12110 |
| 2 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 950 | 950 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 13060 |

|  |
| --- |
|  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный Меркурий 231AT-01 | шт. | 1 | 6629 | 6629 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 6629 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2630 | 2630 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6460 | 6460 |
| 3 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 4 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 800 | 1 | 800 |
| 5 | Лампочка с патроном | шт. | 7 | 110 | 770 |
| 6 | Розетка временная | шт. | 6 | 100 | 600 |
| 7 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 8 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 9 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 460 | 460 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 13451 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 102672 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 190 | 70 | 13300 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 200 | 75 | 15000 |
| 3 | Прокладка кабеля 5х2,5 | м. | 15 | 93 | 1395 |
| 4 | Прокладка кабеля 5х4 | м. | 10 | 108 | 1080 |
| 5 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 15 | 60 | 900 |
| 6 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 520 | 520 |
| 7 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 28 | 40 | 1120 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 33315 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 28 | 280 | 7840 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 320 | 27 | 8640 |
| 3 | Устройство штробы | м. | 40 | 260 | 10400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 26880 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 36 модулей | шт. | 1 | 1710 | 1710 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 10 | 290 | 2900 |
| 3 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 3 | 410 | 1230 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 2 | 520 | 1040 |
| 5 | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 670 | 670 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 7550 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ И НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и подключение счетчика | шт. | 2 | 1200 | 2400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 2400 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж заземления | шт. | 1 | 9500 | 9500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 9500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 79645 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 182317 руб.**

**ИТОГО: 182317 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Резник Н. Н. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.