Приложение № 1

к договору № ЭМ-2709-1/2022 от «27» сентября 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 140 | 69 | 9660 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 160 | 98 | 15680 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 5 | 221 | 1105 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 12 | 64 | 768 |
| 5 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 60 | 42 | 2520 |
| 6 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 40 | 71 | 2840 |
| 7 | Клемма WAGO 3 | шт. | 50 | 17 | 850 |
| 8 | Клемма WAGO 5 | шт. | 20 | 34 | 680 |
| 9 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 34213 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 18 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1270 | 1270 |
| 2 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 4 | 428 | 1712 |
| 3 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 5 | 408 | 2040 |
| 4 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 2 | 1547 | 3094 |
| 5 | УЗО 2п 63А 30мА А ABB F202 | шт. | 1 | 6596 | 6596 |
| 6 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 1 | 5788 | 5788 |
| 7 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 8 | Щит распределительный (накладной) 18 модулей ABB | шт. | 1 | 6981 | 6981 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 27821 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 3 | 142 | 426 |
| 2 | Подрозетник | шт. | 50 | 12 | 600 |
| 3 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 1 | 414 | 414 |
| 4 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 5 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 10 | 21 | 210 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 2043 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коронка алмазная (бетон) | шт. | 1 | 6650 | 6650 |
| 2 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 100 | 1 | 100 |
| 3 | Лампочка с патроном | шт. | 7 | 110 | 770 |
| 4 | Розетка временная | шт. | 4 | 60 | 240 |
| 5 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 6 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 560 | 560 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 9300 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 73377 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 0 %:  | 0 |
| ИТОГО МАТЕРИАЛЫ со СКИДКОЙ:  | 73377 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 140 | 77 | 10780 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 160 | 83 | 13280 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 5 | 101 | 505 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 12 | 66 | 792 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 60 | 77 | 4620 |
| 6 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 40 | 77 | 3080 |
| 7 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 572 | 572 |
| 8 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 50 | 44 | 2200 |
| 9 | Монтаж кабель канала 40х25 | м. | 3 | 143 | 429 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 36258 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите | шт. | 50 | 418 | 20900 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 10 | 30 | 300 |
| 3 | Устройство штробы в монолите/плите | м. | 36 | 374 | 13464 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 34664 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 18 модулей | шт. | 1 | 1299 | 1299 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 9 | 319 | 2871 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 2 | 352 | 704 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 2 | 572 | 1144 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 6018 |

|  |
| --- |
|  |
| ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заштукатуривание штроб | м. | 36 | 88 | 3168 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 3168 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 80108 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 0 %:  | 0 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:  | 80108 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 153485 руб.**

**ИТОГО: 153485 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сысоев И. А. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.