Приложение № 1

к договору № ЭМ-2710-1/2022 от «27» октября 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 500 | 69 | 34500 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 440 | 95 | 41800 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 20 | 148 | 2960 |
| 4 | Кабель бронированный ВБШвнг(А)-ls 4х10 ГОСТ | м. | 35 | 462 | 16170 |
| 5 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 50 | 42 | 2100 |
| 6 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 70 | 71 | 4970 |
| 7 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 8 | Клемма WAGO 5 | шт. | 15 | 34 | 510 |
| 9 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 20 | 11 | 220 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 103910 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 2 | 1120 | 2240 |
| 2 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА A IEK АВДТ32EM | шт. | 4 | 2696 | 10784 |
| 3 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 10 | 226 | 2260 |
| 4 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 14 | 218 | 3052 |
| 5 | Автомат 3п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 2 | 782 | 1564 |
| 6 | Автомат 3п 25А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 1192 | 1192 |
| 7 | УЗО 4п 40А 100мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 4328 | 4328 |
| 8 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля IEK PRIME | шт. | 2 | 2476 | 4952 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 30372 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 14 | 474 | 6636 |
| 2 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 650 | 28 | 18200 |
| 3 | Труба гофрированная ПНД двустенная Ø50мм с протяжкой DKC | м. | 50 | 318 | 15900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 40736 |

|  |
| --- |
|  |
| ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 12110 | 12110 |
| 2 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 950 | 950 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 13060 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск алмазный 125мм | шт. | 1 | 1210 | 1210 |
| 2 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2630 | 2630 |
| 3 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 2 | 551 | 1102 |
| 4 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 2 | 896 | 1792 |
| 5 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1400 | 1 | 1400 |
| 6 | Лампочка с патроном | шт. | 19 | 110 | 2090 |
| 7 | Розетка временная | шт. | 9 | 100 | 900 |
| 8 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 9 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 10 | Штукатурная смесь | шт. | 3 | 460 | 1380 |
| 11 | Лопата штыковая | шт. | 2 | 1200 | 2400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 16084 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 204162 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 500 | 78 | 39000 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 440 | 83 | 36520 |
| 3 | Прокладка кабеля 5х2,5 | м. | 20 | 90 | 1800 |
| 4 | Прокладка бронированного кабеля ВБШвнг(А)-ls 4х10 | м. | 35 | 183 | 6405 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 50 | 78 | 3900 |
| 6 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 70 | 78 | 5460 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 93085 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 700 | 30 | 21000 |
| 2 | Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу | шт. | 5 | 8 | 40 |
| 3 | Устройство штробы на потолке | м. | 30 | 476 | 14280 |
| 4 | Устройство штробы в кирпиче/блоке | м. | 78 | 288 | 22464 |
| 5 | Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню | шт. | 1 | 4430 | 4430 |
| 6 | Копка траншеи | м. | 20 | 831 | 16620 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 78834 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля | шт. | 2 | 1484 | 2968 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 24 | 321 | 7704 |
| 3 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 3 | 399 | 1197 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 4 | 576 | 2304 |
| 5 | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 642 | 642 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 14815 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж заземления | шт. | 1 | 10520 | 10520 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 10520 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 197254 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 401416 руб.**

**ИТОГО: 401416 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Лепетунов А. А. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.