Приложение № 1

к договору № ЭМ-2712-1/2022 от «27» декабря 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 120 | 86 | 10320 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 10 | 221 | 2210 |
| 3 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 45 | 42 | 1890 |
| 4 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 45 | 71 | 3195 |
| 5 | Клемма WAGO 3 | шт. | 20 | 17 | 340 |
| 6 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 18120 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 4582 | 4582 |
| 3 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 5 | 333 | 1665 |
| 4 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 6 | 334 | 2004 |
| 5 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1445 | 1445 |
| 6 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6986 | 6986 |
| 7 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 1 | 5788 | 5788 |
| 8 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 23930 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 34 | 12 | 408 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 408 |

|  |
| --- |
|  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТВ разветвитель | шт. | 1 | 139 | 139 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 139 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3400 | 3400 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6460 | 6460 |
| 3 | Бур 6х110 | шт. | 6 | 142 | 852 |
| 4 | Бур 10х110 | шт. | 3 | 162 | 486 |
| 5 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 6 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 7 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 460 | 920 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 13298 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 55895 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 90 | 70 | 6300 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 120 | 75 | 9000 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 10 | 92 | 920 |
| 4 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 45 | 70 | 3150 |
| 5 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 45 | 70 | 3150 |
| 6 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 34 | 40 | 1360 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 23880 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 34 | 290 | 9860 |
| 2 | Устройство штробы | м. | 60 | 270 | 16200 |
| 3 | Устройство штробы на потолке | м. | 10 | 380 | 3800 |
| 4 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 2450 | 2450 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 32310 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 1370 | 1370 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 11 | 290 | 3190 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 2 | 520 | 1040 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 5920 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ И НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка ТВ разветвителя | шт. | 1 | 800 | 800 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 800 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 62910 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 5 %: | 3146 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ: | 59764 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 118805 руб.**

**СКИДКА: 3146 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 115659 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Валентик А. Г. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.