Приложение № 1

к договору № ЭМ-2804-1/2023 от «28» апреля 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 100 | 62 | 6200 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 175 | 86 | 15050 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 5 | 221 | 1105 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 15 | 64 | 960 |
| 5 | Клемма WAGO 3 | шт. | 20 | 17 | 340 |
| 6 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 23765 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | УЗО 2п 40А 100мА АC IEK ВД1-63 | шт. | 1 | 2390 | 2390 |
| 3 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 4 | 226 | 904 |
| 4 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 5 | 218 | 1090 |
| 5 | Автомат 1п 20А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 3 | 241 | 723 |
| 6 | Автомат 2п 32А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 621 | 621 |
| 7 | Автомат 2п 50А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 714 | 714 |
| 8 | Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106 | шт. | 1 | 3990 | 3990 |
| 9 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля IEK PRIME | шт. | 1 | 2476 | 2476 |
| 10 | Щит металлический | шт. | 1 | 2150 | 2150 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 16178 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель канал 25х16 белый | м. | 25 | 85 | 2125 |
| 2 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 20 | 142 | 2840 |
| 3 | Кабель канал 60х40 белый | м. | 8 | 167 | 1336 |
| 4 | Комплектующие к кабель каналу | к-т | 1 | 2300 | 2300 |
| 5 | Коробка распределительная 100х100х50 | шт. | 4 | 128 | 512 |
| 6 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 7 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 15 | 21 | 315 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 9821 |

|  |
| --- |
|  |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розетка электрическая с заземлением тройная накладная Schneider Electric Blanca белая | шт. | 1 | 305 | 305 |
| 2 | Розетка электрическая с заземлением одинарная накладная Schneider Electric Этюд белая | шт. | 6 | 147 | 882 |
| 3 | Розетка электрическая с заземлением двойная накладная Schneider Electric Этюд белая | шт. | 5 | 235 | 1175 |
| 4 | Розетка электрическая с заземлением четверная накладная Schneider Electric Этюд белая | шт. | 1 | 491 | 491 |
| 5 | Выключатель одноклавишный накладной Schneider Electric Этюд белый | шт. | 6 | 155 | 930 |
| 6 | Переключатель одноклавишный проходной накладной Schneider Electric Этюд белый | шт. | 2 | 202 | 404 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 4187 |

|  |
| --- |
|  |
| ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 12110 | 12110 |
| 2 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 950 | 950 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 13060 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сверло по дереву | шт. | 1 | 680 | 680 |
| 2 | Мешок для мусора | шт. | 15 | 20 | 300 |
| 3 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 6500 | 6500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 7480 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 74491 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 100 | 90 | 9000 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 175 | 94 | 16450 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 5 | 118 | 590 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 15 | 77 | 1155 |
| 5 | Установка распределительной коробки наружный монтаж | шт. | 4 | 211 | 844 |
| 6 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 622 | 622 |
| 7 | Расключение распределительной коробки | шт. | 4 | 544 | 2176 |
| 8 | Монтаж кабель канала 25х16 | м. | 25 | 144 | 3600 |
| 9 | Монтаж кабель канала 40х25 | м. | 20 | 160 | 3200 |
| 10 | Монтаж кабель канала 60х40 | м. | 8 | 180 | 1440 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 39077 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 15 | 33 | 495 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 495 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля | шт. | 1 | 1699 | 1699 |
| 2 | Монтаж уличного щита | шт. | 1 | 1532 | 1532 |
| 3 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 12 | 366 | 4392 |
| 4 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 2 | 411 | 822 |
| 5 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 644 | 644 |
| 6 | Установка, подключение, настройка реле напряжения | шт. | 1 | 1532 | 1532 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 10621 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и подключение розетки электрической | шт. | 13 | 311 | 4043 |
| 2 | Установка и подключение выключателя | шт. | 6 | 311 | 1866 |
| 3 | Установка и подключение выключателя проходного / перекрестного | шт. | 2 | 366 | 732 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 6641 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж заземления | шт. | 1 | 12102 | 12102 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 12102 |

|  |
| --- |
|  |
| ПРОЧЕЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс демонтажных работ | к-т | 1 | 5400 | 5400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 5400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 74336 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 10 %: | 7434 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ: | 66902 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 148827 руб.**

**СКИДКА: 7434 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 141393 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Юнусова Н. Г. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.