Приложение № 1

к договору № ЭМ-2805-1/2022 от «28» мая 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 200 | 84 | 16800 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 300 | 122 | 36600 |
| 3 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 80 | 42 | 3360 |
| 4 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 5 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 20 | 11 | 220 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 57660 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 54-56 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1530 | 1530 |
| 2 | Дифф. автомат 2п C16A 30mA A 6кА IEK АВДТ32EM | шт. | 9 | 3567 | 32103 |
| 3 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 4 | 319 | 1276 |
| 4 | Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 7 | 287 | 2009 |
| 5 | Автомат 1п 25А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 3 | 298 | 894 |
| 6 | Автомат 2п 40А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 697 | 697 |
| 7 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 8 | Щит распределительный металлический (встраиваемый) 54 модуля IEK TITAN 3 | шт. | 1 | 4791 | 4791 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 43980 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 80 | 12 | 960 |
| 2 | Дюбель хомут / Клипса крепежная | уп. | 9 | 206 | 1854 |
| 3 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм | м. | 100 | 19 | 1900 |
| 4 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм | м. | 200 | 26 | 5200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 9914 |

|  |
| --- |
|  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик электроэнергии однофазный однотарифный Меркурий 201.8 | шт. | 3 | 1080 | 3240 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 3240 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 2 | 1480 | 2960 |
| 2 | Набор буров для высверливания подрозетников / Коронка алмазная | к-т | 1 | 5940 | 5940 |
| 3 | Лампочка с патроном | шт. | 9 | 110 | 990 |
| 4 | Розетка временная | шт. | 10 | 60 | 600 |
| 5 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 6 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 7 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 380 | 760 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 12430 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 127224 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 200 | 65 | 13000 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 300 | 70 | 21000 |
| 3 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 80 | 65 | 5200 |
| 4 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 80 | 44 | 3520 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 42720 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 80 | 298 | 23840 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 300 | 30 | 9000 |
| 3 | Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу | шт. | 900 | 7 | 6300 |
| 4 | Устройство штробы | м. | 45 | 280 | 12600 |
| 5 | Штробление ниши для установки щита на 54-56 модулей | шт. | 1 | 5900 | 5900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 57640 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 54-56 модулей | шт. | 1 | 1890 | 1890 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 14 | 295 | 4130 |
| 3 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 9 | 530 | 4770 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 10790 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ И НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и подключение счетчика | шт. | 3 | 1240 | 3720 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 3720 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 114870 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 242094 руб.**

**ИТОГО: 242094 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Гинзбург Ю. Л. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.