Приложение № 1

к договору № ЭМ-2806-1/2023 от «28» июня 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2980 | 2980 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 5970 | 5970 |
| 3 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 4 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 5 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 600 | 1 | 600 |
| 6 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 7 | Мешок для мусора | шт. | 5 | 20 | 100 |
| 8 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 460 | 460 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 12047 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 12047 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 105 | 81 | 8505 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 135 | 85 | 11475 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х4 | м. | 14 | 96 | 1344 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 10 | 69 | 690 |
| 5 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 560 | 560 |
| 6 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 25 | 44 | 1100 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 23674 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке | шт. | 25 | 320 | 8000 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 200 | 30 | 6000 |
| 3 | Устройство штробы в кирпиче/блоке | м. | 30 | 300 | 9000 |
| 4 | Штробление ниши для установки щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 4710 | 4710 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 27710 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 1780 | 1780 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 17 | 330 | 5610 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 370 | 370 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 3 | 580 | 1740 |
| 5 | Установка и подключение реле контроля тока | шт. | 5 | 650 | 3250 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 12750 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 64134 |

|  |  |
| --- | --- |
| СКИДКА 10 %:  | 6413 |
| ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:  | 57721 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 76181 руб.**

**СКИДКА: 6413 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 69768 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Грязнов А. Н. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.