Приложение № 1

к договору № ЭМ-2906-1/2022 от «29» июня 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 290 | 65 | 18850 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 300 | 70 | 21000 |
| 3 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 120 | 55 | 6600 |
| 4 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 80 | 65 | 5200 |
| 5 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 520 | 520 |
| 6 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 98 | 40 | 3920 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 56090 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 98 | 330 | 32340 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 500 | 25 | 12500 |
| 3 | Устройство штробы | м. | 80 | 295 | 23600 |
| 4 | Устройство штробы 500х150 | м. | 2 | 1000 | 2000 |
| 5 | Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню | шт. | 1 | 8000 | 8000 |
| 6 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 2450 | 2450 |
| 7 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 3740 | 3740 |
| 8 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки мультимедийного щита (размер 24 модуля) | шт. | 1 | 2450 | 2450 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 87080 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обвязка распределительного щита | шт. | 1 | 7000 | 7000 |
| 2 | Установка и фиксация в нише встраиваемого мультимедийного щита (размер 24 модуля) | шт. | 1 | 1370 | 1370 |
| 3 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 1550 | 1550 |
| 4 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 13 | 290 | 3770 |
| 5 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 6 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 6 | 520 | 3120 |
| 7 | Установка и подключение контактора | шт. | 1 | 1380 | 1380 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 18510 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка лампочки с патроном | шт. | 30 | 80 | 2400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 2400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 164080 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Немгирова Б. С. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.