Приложение № 1

к договору № ЭМ-2912-1/2023 от «29» декабря 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 15 | 221 | 3315 |
| 2 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 10 | 61 | 610 |
| 3 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |
| 4 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 5 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | 510 |
| 6 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 40 | 71 | 2840 |
| 7 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 20 | 42 | 840 |
| 8 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 190 | 96 | 18240 |
| 9 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 130 | 69 | 8970 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 35830 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 24 модуля DEKraft ЩРВ-П | шт. | 1 | 2388 | 2388 |
| 3 | Автомат 2п 50А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 1 | 763 | 763 |
| 4 | УЗО 2п 63А 100мА 6kA AC DEKraft УЗО-03 | шт. | 1 | 2304 | 2304 |
| 5 | Дифф. автомат 1п+N 32A 30mA C 6кА AC DEKraft ДИФ-103 | шт. | 1 | 2028 | 2028 |
| 6 | Автомат 1п 10А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 4 | 279 | 1116 |
| 7 | Автомат 1п 16А C 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 7 | 276 | 1932 |
| 8 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA C 6кА A DEKraft ДИФ-103 | шт. | 1 | 1580 | 1580 |
| 9 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 13571 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 250 | 21 | 5250 |
| 3 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 6 | 495 | 2970 |
| 4 | Подрозетник | шт. | 43 | 12 | 516 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 9129 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор буров для перфоратора | шт. | 1 | 1470 | 1470 |
| 2 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 460 | 920 |
| 3 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 4 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3480 | 3480 |
| 5 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6960 | 6960 |
| 6 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 7 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 600 | 2 | 1200 |
| 8 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 15761 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 74291 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 15 | 152 | 2280 |
| 2 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 780 | 780 |
| 3 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 10 | 104 | 1040 |
| 4 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 40 | 107 | 4280 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 20 | 107 | 2140 |
| 6 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 190 | 114 | 21660 |
| 7 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 130 | 110 | 14300 |
| 8 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 43 | 77 | 3311 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 49791 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штробление ниши для установки щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 4764 | 4764 |
| 2 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 43 | 530 | 22790 |
| 3 | Устройство штробы | м. | 52 | 470 | 24440 |
| 4 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 250 | 42 | 10500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 62494 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 2250 | 2250 |
| 2 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 420 | 420 |
| 3 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 11 | 504 | 5544 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 3 | 804 | 2412 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 10626 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 122911 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 197202 руб.**

**ИТОГО: 197202 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Федотова Н. Г. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.