Приложение № 1

к договору № ЭМ-2912-2/2023 от «29» декабря 2023 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 150 | 75 | 11250 |
| 2 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 3 | Клемма WAGO 3 | шт. | 20 | 17 | 340 |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 400 | 96 | 38400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 50330 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УЗО 4п 40А 300мА АC селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 3397 | 3397 |
| 2 | Дифф. автомат 2п 10A 30mA C 6кА A IEK АВДТ32EM | шт. | 1 | 2676 | 2676 |
| 3 | Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кА A IEK АВДТ32EM | шт. | 13 | 2370 | 30810 |
| 4 | Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 4 | 248 | 992 |
| 5 | Автомат 3п 25А C 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 773 | 773 |
| 6 | Комплектующие для монтажа щита на 54-56 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1607 | 1607 |
| 7 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 54 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 13310 | 13310 |
| 8 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 357 | 714 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 54279 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коробка распределительная 100х100х35 | шт. | 7 | 106 | 742 |
| 2 | Кабель канал 60х40 белый | м. | 15 | 194 | 2910 |
| 3 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 30 | 167 | 5010 |
| 4 | Кабель канал 25х16 белый | м. | 50 | 115 | 5750 |
| 5 | Комплектующие к кабель каналу | к-т | 1 | 4960 | 4960 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 19372 |

|  |
| --- |
|  |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель двухклавишный накладной Schneider Electric Этюд бук | шт. | 5 | 442 | 2210 |
| 2 | Выключатель одноклавишный накладной Schneider Electric Этюд белый | шт. | 2 | 162 | 324 |
| 3 | Розетка электрическая с заземлением тройная накладная Schneider Electric Этюд белая | шт. | 2 | 372 | 744 |
| 4 | Розетка электрическая с заземлением двойная накладная Schneider Electric Этюд белая | шт. | 12 | 247 | 2964 |
| 5 | Розетка электрическая с заземлением одинарная накладная Schneider Electric Этюд белая | шт. | 7 | 156 | 1092 |
| 6 | Розетка электрическая с заземлением с защитной крышкой двойная накладная влагозащищенная Schneider Electric Этюд белая IP44 | шт. | 2 | 451 | 902 |
| 7 | Розетка электрическая с заземлением с защитной крышкой одинарная накладная влагозащищенная Schneider Electric Этюд серая IP44 | шт. | 2 | 319 | 638 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 8874 |

|  |
| --- |
|  |
| ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 12110 | 12110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 12110 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сверло по дереву | шт. | 2 | 680 | 1360 |
| 2 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 1000 | 1000 |
| 3 | Лампочка с патроном | шт. | 4 | 150 | 600 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 2960 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 147925 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расключение распределительной коробки | шт. | 7 | 620 | 4340 |
| 2 | Установка распределительной коробки наружный монтаж | шт. | 7 | 280 | 1960 |
| 3 | Монтаж кабель канала 60х40 | м. | 15 | 202 | 3030 |
| 4 | Монтаж кабель канала 40х25 | м. | 30 | 180 | 5400 |
| 5 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 150 | 98 | 14700 |
| 6 | Монтаж кабель канала 25х16 | м. | 50 | 165 | 8250 |
| 7 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 400 | 105 | 42000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 79680 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 54 модуля | шт. | 1 | 2783 | 2783 |
| 2 | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 740 | 740 |
| 3 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 14 | 670 | 9380 |
| 4 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 460 | 460 |
| 5 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 4 | 420 | 1680 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 15043 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и подключение выключателя | шт. | 7 | 300 | 2100 |
| 2 | Установка и подключение розетки электрической | шт. | 25 | 300 | 7500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 9600 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж заземления | шт. | 1 | 12900 | 12900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 12900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 117223 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 265148 руб.**

**ИТОГО: 265148 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Щербатюк Д. А. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.