Приложение № 1

к договору № ЭМ-3108-1/2022 от «01» сентября 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 170 | 69 | 11730 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 215 | 98 | 21070 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 17 | 148 | 2516 |
| 4 | Клемма WAGO 3 | шт. | 20 | 17 | 340 |
| 5 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 35766 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 4 | 428 | 1712 |
| 2 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 6 | 408 | 2448 |
| 3 | Автомат 3п 16А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 1282 | 1282 |
| 4 | Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R | шт. | 2 | 5788 | 11576 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 17018 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель канал 25х16 белый | м. | 60 | 85 | 5100 |
| 2 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 80 | 142 | 11360 |
| 3 | Кабель канал 60х40 белый | м. | 16 | 167 | 2672 |
| 4 | Комплектующие к кабель каналу | к-т | 1 | 2380 | 2380 |
| 5 | Коробка распределительная 100х100х35 | шт. | 8 | 97 | 776 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 22288 |

|  |
| --- |
|  |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Накладка на бревно и блокхаус двухместная для накладных электроустановочных изделий сосна | шт. | 9 | 419 | 3771 |
| 2 | Накладка на бревно и блокхаус одиночная для накладных электроустановочных изделий сосна | шт. | 13 | 308 | 4004 |
| 3 | Розетка электрическая с заземлением с защитной крышкой двойная накладная влагозащищенная Schneider Electric Этюд белая IP44 | шт. | 1 | 451 | 451 |
| 4 | Розетка электрическая с заземлением одинарная накладная Schneider Electric Этюд белая | шт. | 7 | 147 | 1029 |
| 5 | Розетка электрическая с заземлением двойная накладная Schneider Electric Этюд белая | шт. | 16 | 235 | 3760 |
| 6 | Выключатель одноклавишный накладной Schneider Electric Этюд белый | шт. | 6 | 155 | 930 |
| 7 | Выключатель двухклавишный накладной Schneider Electric Этюд белый | шт. | 3 | 205 | 615 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 14560 |

|  |
| --- |
|  |
| ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм) | шт. | 1 | 12110 | 12110 |
| 2 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 950 | 950 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 13060 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сверло по дереву | шт. | 1 | 680 | 680 |
| 2 | Лампочка с патроном | шт. | 8 | 110 | 880 |
| 3 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 1460 | 1460 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 3020 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 105712 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 170 | 70 | 11900 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 215 | 75 | 16125 |
| 3 | Прокладка кабеля 5х2,5 | м. | 17 | 81 | 1377 |
| 4 | Установка распределительной коробки наружный монтаж | шт. | 8 | 150 | 1200 |
| 5 | Расключение распределительной коробки | шт. | 8 | 410 | 3280 |
| 6 | Монтаж кабель канала 25х16 | м. | 60 | 110 | 6600 |
| 7 | Монтаж кабель канала 40х25 | м. | 80 | 130 | 10400 |
| 8 | Монтаж кабель канала 60х40 | м. | 16 | 145 | 2320 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 53202 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обвязка распределительного щита | шт. | 1 | 1900 | 1900 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 10 | 290 | 2900 |
| 3 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 360 | 360 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 2 | 520 | 1040 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 6200 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и подключение розетки электрической | шт. | 24 | 250 | 6000 |
| 2 | Установка и подключение выключателя | шт. | 9 | 250 | 2250 |
| 3 | Установка накладки / подложки / подъемной коробки | шт. | 22 | 50 | 1100 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 9350 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж заземления | шт. | 1 | 9500 | 9500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 9500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 78252 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 183964 руб.**

**ИТОГО: 183964 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Шапошникова Н. В. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.