|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Колво** | **Цена (руб.)** | **Стоимость (руб.)** | | | | | | |
| **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ | | | | | |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 250 | 68 | 17000 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 285 | 98 | 27930 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 15 | 224 | 3360 |
| 4 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 150 | 34 | 5100 |
| 5 | Кабель HDMI | м. | 2 | 445 | 890 |
| 6 | Клемма WAGO 3 | шт. | 50 | 27 | 1350 |
| 7 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |
| **Итого по разделу:** | | | | | **55795** |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | | | | | |
| 1 | Автомат АВВ 1п 10А С SH201L | шт. | 10 | 248 | 2480 |
| 2 | Автомат АВВ 1п 16А С SH201L | шт. | 12 | 248 | 2976 |
| 3 | Автомат АВВ 1п 20А С SH201L | шт. | 2 | 264 | 528 |
| 4 | Автомат АВВ 1п 32А С SH201L | шт. | 1 | 318 | 318 |
| 5 | Автомат АВВ 2п 50А С SH202L | шт. | 1 | 1068 | 1068 |
| 6 | УЗО ABB 2п 63А 30мА FH202 АС | шт. | 1 | 3410 | 3410 |
| 7 | Дифф. автомат ABB 1п+N 16A 30mA DSH201R | шт. | 5 | 3476 | 17380 |
| 8 | Контактор ESB40-40N-04 модульный (40А АС-1, 4НО) | шт. | 1 | 7806 | 7806 |
| 9 | Шина соединительная (гребенка) ABB | шт. | 2 | 320 | 640 |
| 10 | Щит распределительный (накладной) 48 модулей ABB | шт. | 1 | 8960 | 8960 |
| 11 | Щит слаботочный (накладной) ABB | шт. | 1 | 4635 | 4635 |
| 12 | Комплектующие для монтажа щита (клеммы, перемычки, заглушки) | к-т | 1 | 990 | 990 |
| **Итого по разделу:** | | | | | **51191** |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА | | | | | |
| 1 | Кабель канал 60х40 белый | м. | 2 | 137 | 274 |
| 2 | Подрозетник | шт. | 100 | 12 | 1200 |
| 3 | Дюбель хомут / Клипса крепежная | уп. | 14 | 141 | 1974 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм | м. | 256 | 14 | 3584 |
| 5 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм | м. | 400 | 19 | 7600 |
| **Итого по разделу:** | | | | | **14632** |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 3 | 1480 | 4440 |
| 2 | Набор буров для высверливания подрозетников / Коронка алмазная | к-т | 1 | 3400 | 3400 |
| 3 | Респиратор 3M | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 4 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 5 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 380 | 380 |
| 6 | Венчик для раствора | шт. | 1 | 295 | 295 |
| **Итого по разделу:** | | | | | **9695** |
| **ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:** | | | | | **131313** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **РАБОТЫ** | | | |  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 100 | 278 | 27800 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 656 | 22 | 14432 |
| 3 | Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу | шт. | 1400 | 6 | 8400 |
| 4 | Устройство штробы | м. | 53 | 382 | 20246 |
|  | **Итого по разделу:** | | | | **70878** |
|  | ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | | | |  |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 250 | 61 | 15250 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 285 | 69 | 19665 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 15 | 80 | 1200 |
| 4 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 150 | 55 | 8250 |
| 5 | Прокладка HDMI кабеля | м. | 2 | 75 | 150 |
| 6 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 100 | 40 | 4000 |
|  | **Итого по разделу:** | | | | **48515** |
|  | СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА | | | |  |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 48 модулей | шт. | 1 | 1710 | 1710 |
| 2 | Монтаж накладного слаботочного щита | шт. | 1 | 990 | 990 |
| 3 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 25 | 290 | 7250 |
| 4 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 5 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 6 | 520 | 3120 |
| 6 | Установка и подключение контактора | шт. | 1 | 1380 | 1380 |
|  | **Итого по разделу:** | | | | **14770** |
|  | ПРОЧЕЕ | | | |  |
| 1 | Устройство скрытого кабельного канала для размещения мультимедийных проводов в зоне установки аудио-видео оборудования | шт. | 1 | 2200 | 2200 |
|  | **Итого по разделу:** | | | | **2200** |
|  | **ИТОГО РАБОТЫ:** | | | | **136363** |