|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  | **Ед.изм.**  | **Колво**  | **Цена (руб.)**  | **Стоимость (руб.)** |

 |
| **МАТЕРИАЛЫ** |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |
| 1  | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ  | м.  | 250  | 68  | 17000 |
| 2  | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ  | м.  | 285  | 98  | 27930 |
| 3  | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ  | м.  | 15  | 224  | 3360 |
| 4  | Кабель интернет cat. 5e  | м.  | 150  | 34  | 5100 |
| 5  | Кабель HDMI  | м.  | 2  | 445  | 890 |
| 6  | Клемма WAGO 3  | шт.  | 50  | 27  | 1350 |
| 7  | Гильза соединительная медная луженая  | шт.  | 15  | 11  | 165 |
| **Итого по разделу:**  | **55795**  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |
| 1  | Автомат АВВ 1п 10А С SH201L  | шт.  | 10  | 248  | 2480 |
| 2  | Автомат АВВ 1п 16А С SH201L  | шт.  | 12  | 248  | 2976 |
| 3  | Автомат АВВ 1п 20А С SH201L  | шт.  | 2  | 264  | 528 |
| 4  | Автомат АВВ 1п 32А С SH201L  | шт.  | 1  | 318  | 318 |
| 5  | Автомат АВВ 2п 50А С SH202L  | шт.  | 1  | 1068  | 1068 |
| 6  | УЗО ABB 2п 63А 30мА FH202 АС  | шт.  | 1  | 3410  | 3410 |
| 7  | Дифф. автомат ABB 1п+N 16A 30mA DSH201R  | шт.  | 5  | 3476  | 17380 |
| 8  | Контактор ESB40-40N-04 модульный (40А АС-1, 4НО)  | шт.  | 1  | 7806  | 7806 |
| 9  | Шина соединительная (гребенка) ABB  | шт.  | 2  | 320  | 640 |
| 10  | Щит распределительный (накладной) 48 модулей ABB  | шт.  | 1  | 8960  | 8960 |
| 11  | Щит слаботочный (накладной) ABB  | шт.  | 1  | 4635  | 4635 |
| 12  | Комплектующие для монтажа щита (клеммы, перемычки, заглушки)  | к-т  | 1  | 990  | 990 |
| **Итого по разделу:**  | **51191**  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |
| 1  | Кабель канал 60х40 белый  | м.  | 2  | 137  | 274 |
| 2  | Подрозетник  | шт.  | 100  | 12  | 1200 |
| 3  | Дюбель хомут / Клипса крепежная  | уп.  | 14  | 141  | 1974 |
| 4  | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм  | м.  | 256  | 14  | 3584 |
| 5  | Труба гофрированная ПНД Ø20мм  | м.  | 400  | 19  | 7600 |
| **Итого по разделу:**  | **14632**  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
| 1  | Диск для штробореза/болгарки  | шт.  | 3  | 1480  | 4440 |
| 2  | Набор буров для высверливания подрозетников / Коронка алмазная  | к-т  | 1  | 3400  | 3400 |
| 3  | Респиратор 3M  | шт.  | 2  | 490  | 980 |
| 4  | Мешок для мусора  | шт.  | 10  | 20  | 200 |
| 5  | Штукатурная смесь  | шт.  | 1  | 380  | 380 |
| 6  | Венчик для раствора  | шт.  | 1  | 295  | 295 |
| **Итого по разделу:**  | **9695**  |
| **ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:**  | **131313**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **РАБОТЫ** |  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1  | Бурение отверстия для подрозетника  | шт.  | 100  | 278  | 27800 |
| 2  | Затяжка кабеля в гофру  | м.  | 656  | 22  | 14432 |
| 3  | Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу  | шт.  | 1400  | 6  | 8400 |
| 4  | Устройство штробы  | м.  | 53  | 382  | 20246 |
|  | **Итого по разделу:**  | **70878**  |
|  | ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |  |
| 1  | Прокладка кабеля 3х1,5  | м.  | 250  | 61  | 15250 |
| 2  | Прокладка кабеля 3х2,5  | м.  | 285  | 69  | 19665 |
| 3  | Прокладка кабеля 3х6  | м.  | 15  | 80  | 1200 |
| 4  | Прокладка интернет кабеля (витая пара)  | м.  | 150  | 55  | 8250 |
| 5  | Прокладка HDMI кабеля  | м.  | 2  | 75  | 150 |
| 6  | Установка и фиксация подрозетника гипсом  | шт.  | 100  | 40  | 4000 |
|  | **Итого по разделу:**  | **48515**  |
|  | СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |  |
| 1  | Монтаж накладного распределительного щита на 48 модулей  | шт.  | 1  | 1710  | 1710 |
| 2  | Монтаж накладного слаботочного щита  | шт.  | 1  | 990  | 990 |
| 3  | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите  | шт.  | 25  | 290  | 7250 |
| 4  | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите  | шт.  | 1  | 320  | 320 |
| 5  | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите  | шт.  | 6  | 520  | 3120 |
| 6  | Установка и подключение контактора  | шт.  | 1  | 1380  | 1380 |
|  | **Итого по разделу:**  | **14770**  |
|  | ПРОЧЕЕ |  |
| 1  | Устройство скрытого кабельного канала для размещения мультимедийных проводов в зоне установки аудио-видео оборудования | шт.  | 1  | 2200  | 2200 |
|  | **Итого по разделу:**  | **2200**  |
|  | **ИТОГО РАБОТЫ:**  | **136363**  |