|  |
| --- |
| Приложение № {{ application\_num }}  |
| к договору № {{ contract\_number }} от «{{  |
| contract\_day }}» {{ contract\_month }} {{ contract\_year }} г.  |
| СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ **({{ BUDGET\_STAGE\_TITLE }})** |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  | **Ед.изм.**  | **Колво**  | **Цена (руб.)**  | **Стоимость (руб.)** |

 |
| **МАТЕРИАЛЫ** |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |
| 1  | Кабель ВВГнг-ls 5х2,5 ГОСТ  | м.  | 30  | 155  | 4650 |
| 2  | Клемма WAGO 3  | шт.  | 50  | 27  | 1350 |
| **Итого по разделу:**  | **6000**  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |
| 1  | Автомат АВВ 1п 10А С SH201L  | шт.  | 12  | 248  | 2976 |
| 2  | Автомат АВВ 1п 16А С SH201L  | шт.  | 16  | 248  | 3968 |
| 3  | Автомат АВВ 2п 20А С SH202L  | шт.  | 3  | 591  | 1773 |
| 4  | Автомат АВВ 3п 16А С SH203L  | шт.  | 1  | 898  | 898 |
| 5  | Автомат АВВ 3п 32А С SH203L  | шт.  | 1  | 1071  | 1071 |
| 6  | УЗО ABB 4п 40А 100мА FH204 АС  | шт.  | 1  | 5719  | 5719 |
| 7  | Дифф. автомат ABB 1п+N 16A 30mA DSH201R  | шт.  | 6  | 3476  | 20856 |
| 8  | Реле напряжения РН-106 однофазное 63А  | шт.  | 3  | 2910  | 8730 |
| 9  | Реверсивный рубильник 3п 63А OT63F3C ABB  | шт.  | 1  | 8275  | 8275 |
| 10  | Контактор ESB63-40N-04 модульный (63А АС-1, 4НО)  | шт.  | 1  | 9714  | 9714 |
| 11  | Кросс-модуль на DIN-рейку 1P 400A TDM  | шт.  | 1  | 1324  | 1324 |
| 12  | Шина соединительная (гребенка)  | шт.  | 2  | 340  | 680 |
| 13  | Щит распределительный (накладной) 72 модуля ABB  | шт.  | 1  | 13490  | 13490 |
| 14  | Щит слаботочный (накладной) ABB  | шт.  | 1  | 4635  | 4635 |
| 15  | Комплектующие для монтажа щита на 60/72/96 модулей (клеммы, перемычки, заглушки)  | к-т  | 1  | 2150  | 2150 |
| **Итого по разделу:**  | **86259**  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |
| 1  | Металлорукав Ø15 мм  | м.  | 1000  | 61  | 61000 |
| **Итого по разделу:**  | **61000**  |
| ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД |
| 1  | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 х 1500 мм)  | шт.  | 2  | 10095  | 20190 |
| 2  | Комплектующие для контура заземления  | к-т  | 2  | 950  | 1900 |
| **Итого по разделу:**  | **22090**  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
| 1  | Сверло по дереву  | шт.  | 1  | 680  | 680 |
| 2  | Лампочка с патроном  | шт.  | 7  | 110  | 770 |
| 3  | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж)  | уп.  | 1  | 8100  | 8100 |
| **Итого по разделу:**  | **9550**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:**  | **184899**  |
| **РАБОТЫ** |  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
| 1  | Прокладка кабеля 3х1,5  | м.  | 400  | 65  | 26000 |
| 2  | Прокладка кабеля 3х2,5  | м.  | 400  | 70  | 28000 |
| 3  | Прокладка кабеля 5х2,5  | м.  | 30  | 82  | 2460 |
| 4  | Прокладка интернет кабеля (витая пара)  | м.  | 250  | 65  | 16250 |
| 5  | Прокладка телевизионного кабеля  | м.  | 120  | 65  | 7800 |
| **Итого по разделу:**  | **80510**  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |
| 1  | Устройство сквозных отверстий в каркасном доме  | шт.  | 50  | 25  | 1250 |
| 2  | Затяжка кабеля в металлорукав  | м.  | 1000  | 40  | 40000 |
| **Итого по разделу:**  | **41250**  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |  |
| 1  | Монтаж накладного распределительного щита на 72 модуля  | шт.  | 1  | 2180  | 2180 |
| 2  | Монтаж накладного слаботочного щита  | шт.  | 1  | 990  | 990 |
| 3  | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите  | шт.  | 28  | 290  | 8120 |
| 4  | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите  | шт.  | 3  | 320  | 960 |
| 5  | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите  | шт.  | 2  | 360  | 720 |
| 6  | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите  | шт.  | 6  | 520  | 3120 |
| 7  | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите  | шт.  | 1  | 580  | 580 |
| 8  | Установка, подключение, настройка реле напряжения  | шт.  | 3  | 1200  | 3600 |
| 9  | Установка и подключение контактора  | шт.  | 1  | 1380  | 1380 |
| 10  | Установка и подключение реверсивного рубильника  | шт.  | 1  | 1320  | 1320 |
| 11  | Установка и расключение кроссмодуля  | шт.  | 1  | 480  | 480 |
| **Итого по разделу:**  | **23450**  |
| МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА |  |
| 1  | Монтаж заземления  | шт.  | 2  | 9500  | 19000 |
| **Итого по разделу:**  | **19000**  |
| **ИТОГО РАБОТЫ:**  | **164210**  |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| {{ contractor\_name }} | Сарычев О.В. |
| М.П. |