|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Приложение № 1 к договору № ЭМ-0811/2021 от "08" Ноября 2021 г. | | | | | |
| ЗАКАЗЧИК: | | | Молчанова Полина Васильевна | | | | |
| СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ | | ОБЪЕКТ: | МСК / КВ / 55м2 / Фрунзенская / 2К | | | | |
| РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ | | АДРЕС: | г. Москва, Комсомольский пр. 30, кв. 83 | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Колво** | **Цена (руб.)** | **Стоимость (руб.)** | | | | | | | | |
| **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ | | | | | | | |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | | 170 | 68 | 11560 | |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | | 200 | 98 | 19600 | |
| 3 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | | 10 | 44 | 440 | |
| 4 | Кабель интернет cat. 5e | м. | | 25 | 34 | 850 | |
| 5 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | | 25 | 47 | 1175 | |
| 6 | Клемма WAGO 3 | шт. | | 50 | 27 | 1350 | |
| 7 | Гильза соединительная медная луженая | | шт. | 10 | 11 | 110 | |
| **Итого по разделу:** | | | | | | **35085** | |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | | | | | | | |
| 1 | Автомат АВВ 1п 10А С SH201L | шт. | | 7 | 248 | 1736 | |
| 2 | Автомат АВВ 1п 16А С SH201L | шт. | | 7 | 248 | 1736 | |
| 3 | Автомат АВВ 2п 50А С SH202L | шт. | | 1 | 1068 | 1068 | |
| 4 | УЗО ABB 2п 63А 100мА FH202 АС | | шт. | 1 | 4986 | 4986 | |
| 5 | Дифф. автомат ABB 1п+N 16A 30mA DSH201R | | шт. | 3 | 3476 | 10428 | |
| 6 | Контактор ESB40-40N-04 модульный (40А АС-1, 4НО) | | шт. | 1 | 7806 | 7806 | |
| 7 | Шина соединительная (гребенка) ABB | | шт. | 1 | 320 | 320 | |
| 8 | Щит распределительный (встраиваемый) 36 модулей ABB | | шт. | 1 | 7460 | 7460 | |
| **Итого по разделу:** | | | | | | **35540** | |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА | | | | | | | |
| 1 | Подрозетник | шт. | | 69 | 12 | 828 | |
| 2 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | | шт. | 1 | 393 | 393 | |
| 3 | Дюбель хомут / Клипса крепежная | | уп. | 7 | 206 | 1442 | |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм | | м. | 100 | 14 | 1400 | |
| 5 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм | | м. | 200 | 19 | 3800 | |
| **Итого по разделу:** | | | | | | **7863** | |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | | шт. | 2 | 1480 | 2960 | |
| 2 | Набор буров для высверливания подрозетников / Коронка алмазная | | к-т | 1 | 3400 | 3400 | |
| 3 | Лампочка с патроном | шт. | | 5 | 110 | 550 | |
| 4 | Розетка временная | шт. | | 5 | 60 | 300 | |
| 5 | Респиратор 3M | шт. | | 1 | 490 | 490 | |
| 6 | Мешок для мусора | шт. | | 10 | 20 | | 200 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Штукатурная смесь | | | | шт. | | | 1 | 380 | 380 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | | **8280** |
| **ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:** | | | | | | | | | | **86768** |
| **РАБОТЫ** | | | | | | | | | |  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 1 | | Бурение отверстия для подрозетника | | | шт. | | 69 | | 330 | 22770 |
| 2 | | Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке | | | шт. | | 69 | | 260 | 17940 |
| 3 | | Затяжка кабеля в гофру | | | м. | 300 | | | 25 | 7500 |
| 4 | | Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу | | | шт. | 700 | | | 5 | 3500 |
| 5 | | Устройство штробы на потолке | | | м. | | 10 | | 380 | 3800 |
| 6 | | Устройство штробы в кирпиче/блоке | | | м. | | 20 | | 250 | 5000 |
| 7 | | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36 модулей | | | шт. | | | 1 | 3740 | 3740 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | | **64250** |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | | | | | | | | | |  |
| 1 | | Прокладка кабеля 3х1,5 | | | м. | 170 | | | 65 | 11050 |
| 2 | | Прокладка кабеля 3х2,5 | | | м. | 200 | | | 70 | 14000 |
| 3 | | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | | | м. | | 10 | | 48 | 480 |
| 4 | | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | | | м. | | 25 | | 65 | 1625 |
| 5 | | Прокладка телевизионного кабеля | | | м. | | 25 | | 65 | 1625 |
| 6 | | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | | | шт. | | | 1 | 520 | 520 |
| 7 | | Установка и фиксация подрозетника гипсом | | | шт. | | 69 | | 40 | 2760 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | | **32060** |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА | | | | | | | | | |  |
| 1 | | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36 модулей | | | шт. | | | 1 | 1200 | 1200 |
| 2 | | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | | | шт. | | 14 | | 290 | 4060 |
| 3 | | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | | | шт. | | | 1 | 320 | 320 |
| 4 | | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | | | шт. | | | 4 | 520 | 2080 |
| 5 | | Установка и подключение контактора | | | шт. | | | 1 | 1380 | 1380 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | | **9040** |
| **ИТОГО РАБОТЫ:** | | | | | | | | | | **105350** |
| **СКИДКА 10 %:** | | | | | | | | | | **10535** |
| **ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:** | | | | | | | | | | **94815** |
| **ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ:** | | | | | **192118 руб.** | | | | |  |
| **СКИДКА:** | | | | | **10535 руб.** | | | | |
| **ИТОГО СО СКИДКОЙ:** | | | | | **181583 руб.** | | | | |
| **None** | |  | | +7 499 229 18 01 | | | | | |  |
| Олег Сарычев | | |  | http://www.electro-engineer-msk.ru | | | | | |
|  | | | | info@stroyengineer.ru | | | | | |
|  | | | | +7 995 113 82 33 | | | | | |

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик:** | |  | | --- | | **Подрядчик:** | |