|  |  |
| --- | --- |
|  |  Приложение № 1 к договору № ЭМ-0811/2021 от "08" Ноября 2021 г.  |
| ЗАКАЗЧИК:  | Молчанова Полина Васильевна |
| СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  | ОБЪЕКТ:  | МСК / КВ / 55м2 / Фрунзенская / 2К |
| РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ  | АДРЕС:  | г. Москва, Комсомольский пр. 30, кв. 83 |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  | **Ед.изм.**  | **Колво**  | **Цена (руб.)**  | **Стоимость (руб.)** |

 |
| **МАТЕРИАЛЫ** |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |
| 1  | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ  | м.  | 170  | 68  | 11560 |
| 2  | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ  | м.  | 200  | 98  | 19600 |
| 3  | Провод ПУГВ 1х4  | м.  | 10  | 44  | 440 |
| 4  | Кабель интернет cat. 5e  | м.  | 25  | 34  | 850 |
| 5  | Кабель телевизионный SAT 703  | м.  | 25  | 47  | 1175 |
| 6  | Клемма WAGO 3  | шт.  | 50  | 27  | 1350 |
| 7  | Гильза соединительная медная луженая  | шт.  | 10  | 11  | 110 |
| **Итого по разделу:**  | **35085**  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |
| 1  | Автомат АВВ 1п 10А С SH201L  | шт.  | 7  | 248  | 1736 |
| 2  | Автомат АВВ 1п 16А С SH201L  | шт.  | 7  | 248  | 1736 |
| 3  | Автомат АВВ 2п 50А С SH202L  | шт.  | 1  | 1068  | 1068 |
| 4  | УЗО ABB 2п 63А 100мА FH202 АС  | шт.  | 1  | 4986  | 4986 |
| 5  | Дифф. автомат ABB 1п+N 16A 30mA DSH201R  | шт.  | 3  | 3476  | 10428 |
| 6  | Контактор ESB40-40N-04 модульный (40А АС-1, 4НО)  | шт.  | 1  | 7806  | 7806 |
| 7  | Шина соединительная (гребенка) ABB  | шт.  | 1  | 320  | 320 |
| 8  | Щит распределительный (встраиваемый) 36 модулей ABB  | шт.  | 1  | 7460  | 7460 |
| **Итого по разделу:**  | **35540**  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |
| 1  | Подрозетник  | шт.  | 69  | 12  | 828 |
| 2  | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50  | шт.  | 1  | 393  | 393 |
| 3  | Дюбель хомут / Клипса крепежная  | уп.  | 7  | 206  | 1442 |
| 4  | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм  | м.  | 100  | 14  | 1400 |
| 5  | Труба гофрированная ПНД Ø20мм  | м.  | 200  | 19  | 3800 |
| **Итого по разделу:**  | **7863**  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
| 1  | Диск для штробореза/болгарки  | шт.  | 2  | 1480  | 2960 |
| 2  | Набор буров для высверливания подрозетников / Коронка алмазная  | к-т  | 1  | 3400  | 3400 |
| 3  | Лампочка с патроном  | шт.  | 5  | 110  | 550 |
| 4  | Розетка временная  | шт.  | 5  | 60  | 300 |
| 5  | Респиратор 3M  | шт.  | 1  | 490  | 490 |
| 6  | Мешок для мусора  | шт.  | 10  | 20  | 200 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7  | Штукатурная смесь  | шт.  | 1  | 380  | 380 |
| **Итого по разделу:**  | **8280**  |
| **ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:**  | **86768**  |
| **РАБОТЫ** |  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1  | Бурение отверстия для подрозетника  | шт.  | 69  | 330  | 22770 |
| 2  | Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке  | шт.  | 69  | 260  | 17940 |
| 3  | Затяжка кабеля в гофру  | м.  | 300  | 25  | 7500 |
| 4  | Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу  | шт.  | 700  | 5  | 3500 |
| 5  | Устройство штробы на потолке  | м.  | 10  | 380  | 3800 |
| 6  | Устройство штробы в кирпиче/блоке  | м.  | 20  | 250  | 5000 |
| 7  | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36 модулей  | шт.  | 1  | 3740  | 3740 |
| **Итого по разделу:**  | **64250**  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |  |
| 1  | Прокладка кабеля 3х1,5  | м.  | 170  | 65  | 11050 |
| 2  | Прокладка кабеля 3х2,5  | м.  | 200  | 70  | 14000 |
| 3  | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС  | м.  | 10  | 48  | 480 |
| 4  | Прокладка интернет кабеля (витая пара)  | м.  | 25  | 65  | 1625 |
| 5  | Прокладка телевизионного кабеля  | м.  | 25  | 65  | 1625 |
| 6  | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов  | шт.  | 1  | 520  | 520 |
| 7  | Установка и фиксация подрозетника гипсом  | шт.  | 69  | 40  | 2760 |
| **Итого по разделу:**  | **32060**  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |  |
| 1  | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36 модулей  | шт.  | 1  | 1200  | 1200 |
| 2  | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите  | шт.  | 14  | 290  | 4060 |
| 3  | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите  | шт.  | 1  | 320  | 320 |
| 4  | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите  | шт.  | 4  | 520  | 2080 |
| 5  | Установка и подключение контактора  | шт.  | 1  | 1380  | 1380 |
| **Итого по разделу:**  | **9040**  |
| **ИТОГО РАБОТЫ:**  | **105350**  |
| **СКИДКА 10 %:**  | **10535** |
| **ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:**  | **94815** |
| **ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ:**  | **192118 руб.** |  |
| **СКИДКА:**  | **10535 руб.** |
| **ИТОГО СО СКИДКОЙ:**  | **181583 руб.** |
| **None**  |  |  +7 499 229 18 01  |  |
| Олег Сарычев |  |  http://www.electro-engineer-msk.ru  |
|  |  info@stroyengineer.ru  |
|  |  +7 995 113 82 33  |

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик:**  |

|  |
| --- |
| **Подрядчик:** |

 |