|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № {{ application\_num }} | | | | | | |
| к договору № {{ contract\_number }} от «{{ | | | | | | |
| contract\_day }}» {{ contract\_month }} {{ contract\_year }} г. | | | | | | |
| СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Колво** | **Цена (руб.)** | **Стоимость (руб.)** | | | | | | | |
| **РАБОТЫ** | | | | | | |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | | | | | | |
| 1 | Прокладка кабеля 2х1,5 | м. | 100 | 50 | 5000 | |
| 2 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 1300 | 65 | 84500 | |
| 3 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 600 | 70 | 42000 | |
| 4 | Прокладка кабеля 5х2,5 | м. | 20 | 82 | 1640 | |
| 5 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 60 | 55 | 3300 | |
| 6 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 600 | 65 | 39000 | |
| 7 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 200 | 65 | 13000 | |
| 8 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 2 | 520 | 1040 | |
| 9 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 197 | 40 | 7880 | |
| 10 | Монтаж кабель канала 60х40 | м. | 2 | 145 | | 290 |
| **Итого по разделу:** | | | | | **197650** | |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 197 | 330 | 65010 | |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 2050 | 25 | 51250 | |
| 3 | Устройство штробы | м. | 120 | 380 | 45600 | |
| 4 | Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню | шт. | 1 | 9800 | 9800 | |
| 5 | Штробление ниши для установки щита на 72 модуля | шт. | 2 | 7800 | 15600 | |
| **Итого по разделу:** | | | | | **187260** | |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА | | | | | | |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 72 модуля | шт. | 2 | 2490 | 4980 | |
| 2 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 3 | 360 | 1080 | |
| 3 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 18 | 520 | 9360 | |
| 4 | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 580 | | 580 |
| 5 | Установка, подключение, настройка реле напряжения | шт. | 3 | 1200 | 3600 | |
| 6 | Установка и расключение кроссмодуля | шт. | 2 | 480 | | 960 |
| **Итого по разделу:** | | | | | **20560** | |
| ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | |
| 1 | Маркировка кабельных линий | шт. | 400 | 25 | 10000 | |
| **Итого по разделу:** | | | | | **10000** | |
| **ИТОГО РАБОТЫ:** | | | | | **415470** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| {{ contractor\_name }} | Сарычев О.В. |

М.П.