|  |
| --- |
| Приложение № 1  |
| к договору № ЭМ-2911-1/2022 от «29» ноября 2021 г.  |
| СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  | **Ед.изм.**  | **Колво**  | **Цена (руб.)**  | **Стоимость (руб.)** |

 |
| **РАБОТЫ** |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
| 1  | Прокладка кабеля 2х1,5  | м.  | 100  | 50  | 5000 |
| 2  | Прокладка кабеля 3х1,5  | м.  | 1300  | 65  | 84500 |
| 3  | Прокладка кабеля 3х2,5  | м.  | 600  | 70  | 42000 |
| 4  | Прокладка кабеля 5х2,5  | м.  | 20  | 82  | 1640 |
| 5  | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС  | м.  | 60  | 55  | 3300 |
| 6  | Прокладка интернет кабеля (витая пара)  | м.  | 600  | 65  | 39000 |
| 7  | Прокладка телевизионного кабеля  | м.  | 200  | 65  | 13000 |
| 8  | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов  | шт.  | 2  | 520  | 1040 |
| 9  | Установка и фиксация подрозетника гипсом  | шт.  | 197  | 40  | 7880 |
| 10  | Монтаж кабель канала 60х40  | м.  | 2  | 145  | 290 |
| **Итого по разделу:**  | **197650**  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1  | Бурение отверстия для подрозетника  | шт.  | 197  | 330  | 65010 |
| 2  | Затяжка кабеля в гофру  | м.  | 2050  | 25  | 51250 |
| 3  | Устройство штробы  | м.  | 120  | 380  | 45600 |
| 4  | Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню  | шт.  | 1  | 9800  | 9800 |
| 5  | Штробление ниши для установки щита на 72 модуля  | шт.  | 2  | 7800  | 15600 |
| **Итого по разделу:**  | **187260**  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |
| 1  | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 72 модуля  | шт.  | 2  | 2490  | 4980 |
| 2  | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите  | шт.  | 3  | 360  | 1080 |
| 3  | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите  | шт.  | 18  | 520  | 9360 |
| 4  | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите  | шт.  | 1  | 580  | 580 |
| 5  | Установка, подключение, настройка реле напряжения  | шт.  | 3  | 1200  | 3600 |
| 6  | Установка и расключение кроссмодуля  | шт.  | 2  | 480  | 960 |
| **Итого по разделу:**  | **20560**  |
| ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ |
| 1  | Маркировка кабельных линий  | шт.  | 400  | 25  | 10000 |
| **Итого по разделу:**  | **10000**  |
| **ИТОГО РАБОТЫ:**  | **415470**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Гринько А. И. | Сарычев О.В. |

М.П.