|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № | | | | | | |
| к договору № \_\_\_\_/2021 от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. | | | | | | |
| СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Колво** | **Цена (руб.)** | **Стоимость (руб.)** | | | | | | | |
| **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ | | | | | | |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 90 | 68 | 6120 | |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 90 | 98 | 8820 | |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 12 | 224 | 2688 | |
| 4 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 15 | 34 | | 510 |
| 5 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 30 | 47 | 1410 | |
| 6 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | | 510 |
| 7 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 26 | | 260 |
| 8 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | | 110 |
| **Итого по разделу:** | | | | | **20428** | |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | | | | | | |
| 1 | Автомат АВВ 1п 10А С SH201L | шт. | 4 | 248 | | 992 |
| 2 | Автомат АВВ 1п 16А С SH201L | шт. | 5 | 248 | 1240 | |
| 3 | Автомат АВВ 1п 20А С SH201L | шт. | 1 | 264 | | 264 |
| 4 | Автомат АВВ 1п 32А С SH201L | шт. | 1 | 318 | | 318 |
| 5 | Автомат АВВ 2п 50А С SH202L | шт. | 1 | 1068 | 1068 | |
| 6 | УЗО ABB 2п 63А 100мА FH202 АС | шт. | 1 | 4986 | 4986 | |
| 7 | Дифф. автомат ABB 1п+N 16A 30mA DSH201R | шт. | 2 | 3476 | 6952 | |
| 8 | Шина соединительная (гребенка) ABB | шт. | 1 | 340 | | 340 |
| 9 | Щит распределительный (встраиваемый) 24 модуля ABB | шт. | 1 | 4860 | 4860 | |
| 10 | Комплектующие для монтажа щита (клеммы, перемычки, заглушки) | к-т | 1 | 990 | | 990 |
| **Итого по разделу:** | | | | | **22010** | |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА | | | | | | |
| 1 | Подрозетник | шт. | 31 | 12 | | 372 |
| 2 | Дюбель хомут / Клипса крепежная | уп. | 4 | 206 | | 824 |
| 3 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм | м. | 60 | 14 | | 840 |
| 4 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм | м. | 100 | 19 | 1900 | |
| **Итого по разделу:** | | | | | **3936** | |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 1480 | 1480 | |
| 2 | Набор буров для высверливания подрозетников / Коронка алмазная | к-т | 1 | 3400 | 3400 | |
| 3 | Лампочка с патроном | шт. | 4 | 110 | | 440 |
| 4 | Розетка временная | шт. | 4 | 60 | | 240 |
| 5 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | | 490 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Мешок для мусора | | шт. | 6 | 20 | 120 |
| 7 | Штукатурная смесь | шт. | | 1 | 380 | 380 |
|  | **Итого по разделу:** | | | | | **6550** |
|  | **ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:** | | | | | **52924** |
|  | **РАБОТЫ** | | | | |  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке | шт. | | 31 | 260 | 8060 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | | 160 | 25 | 4000 |
| 3 | Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу | шт. | | 400 | 7 | 2800 |
| 4 | Устройство штробы в кирпиче/блоке | м. | | 19 | 250 | 4750 |
| 5 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 24 модуля | шт. | | 1 | 2450 | 2450 |
|  | **Итого по разделу:** | | | | | **22060** |
|  | ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | | | | |  |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | | 90 | 65 | 5850 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | | 90 | 70 | 6300 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | | 12 | 80 | 960 |
| 4 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | | 15 | 65 | 975 |
| 5 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | | 30 | 65 | 1950 |
| 6 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | | 31 | 40 | 1240 |
|  | **Итого по разделу:** | | | | | **17275** |
|  | СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА | | | | |  |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24 модуля | шт. | | 1 | 990 | 990 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | | 11 | 290 | 3190 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | | 1 | 320 | 320 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | | 3 | 520 | 1560 |
|  | **Итого по разделу:** | | | | | **6060** |
|  | **ИТОГО РАБОТЫ:** | | | | | **45395** |