|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1 | | | | | | |
| к договору № ЭМ-2212-1/2021 от "22" Декабря 2021 г. | | | | | | |
| СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Колво** | **Цена (руб.)** | **Стоимость (руб.)** | | | | | | | |
| **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ | | | | | | |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 8 | 224 | 1792 | |
| 2 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 10 | 49 | | 490 |
| 3 | Кабель интернет cat. 6e | м. | 100 | 48 | 4800 | |
| 4 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 20 | 47 | | 940 |
| 5 | Клемма WAGO 3 | шт. | 50 | 17 | | 850 |
| 6 | Клемма WAGO 5 | шт. | 15 | 26 | | 390 |
| 7 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | | 110 |
| **Итого по разделу:** | | | | | **9372** | |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | | | | | | |
| 1 | Автомат АВВ 1п 10А С SH201L | шт. | 7 | 248 | 1736 | |
| 2 | Автомат АВВ 1п 16А С SH201L | шт. | 5 | 248 | 1240 | |
| 3 | Автомат АВВ 1п 32А С SH201L | шт. | 1 | 318 | | 318 |
| 4 | Автомат АВВ 2п 50А С SH202L | шт. | 1 | 1068 | 1068 | |
| 5 | УЗО ABB 2п 63А 30мА FH202 АС | шт. | 1 | 3410 | 3410 | |
| 6 | Дифф. автомат ABB 1п+N 16A 30mA DSH201R | шт. | 5 | 3476 | 17380 | |
| 7 | Шина соединительная (гребенка) ABB | шт. | 1 | 340 | | 340 |
| 8 | Щит распределительный (накладной) 36 модулей ABB | шт. | 1 | 7230 | 7230 | |
| 9 | Комплектующие для монтажа щита (клеммы, перемычки, заглушки) | к-т | 1 | 990 | | 990 |
| **Итого по разделу:** | | | | | **33712** | |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА | | | | | | |
| 1 | Кабель канал 25х16 белый | м. | 8 | 72 | | 576 |
| 2 | Подрозетник | шт. | 76 | 12 | | 912 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | | 393 |
| 4 | Дюбель хомут / Клипса крепежная | уп. | 12 | 206 | 2472 | |
| **Итого по разделу:** | | | | | **4353** | |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
| 1 | Буры, сверла, дюбель гвозди | к-т | 2 | 690 | 1380 | |
| 2 | Коронка алмазная | шт. | 2 | 3400 | 6800 | |
| 3 | Розетка временная | шт. | 8 | 60 | | 480 |
| 4 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | | 490 |
| 5 | Мешок для профессионального пылесоса | шт. | 5 | 140 | | 700 |
| 6 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 380 | | 380 |
| **Итого по разделу:** | | | | | **10230** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:** | | | | **57667** |
|  | **РАБОТЫ** | | | |  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите | шт. | 101 | 350 | 35350 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 550 | 25 | 13750 |
| 3 | Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу | шт. | 1200 | 7 | 8400 |
| 4 | Устройство штробы в монолите/плите | м. | 50 | 320 | 16000 |
|  | **Итого по разделу:** | | | | **73500** |
|  | ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | | | |  |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 180 | 65 | 11700 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 240 | 70 | 16800 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х4 | м. | 18 | 78 | 1404 |
| 4 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 8 | 80 | 640 |
| 5 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 10 | 55 | 550 |
| 6 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 180 | 65 | 11700 |
| 7 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 100 | 65 | 6500 |
| 8 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 520 | 520 |
| 9 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 101 | 40 | 4040 |
| 10 | Монтаж кабель канала 25х16 | м. | 8 | 110 | 880 |
|  | **Итого по разделу:** | | | | **54734** |
|  | СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА | | | |  |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 36 модулей | шт. | 1 | 1490 | 1490 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 13 | 290 | 3770 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 6 | 520 | 3120 |
|  | **Итого по разделу:** | | | | **8700** |
|  | МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА | | | |  |
| 1 | Устройство ввода в квартиру | шт. | 1 | 2800 | 2800 |
|  | **Итого по разделу:** | | | | **2800** |
|  | **ИТОГО РАБОТЫ:** | | | | **139734** |