|  |
| --- |
| Приложение № 1  |
| к договору № ЭМ-2212-1/2021 от "22" Декабря 2021 г.  |
| СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  | **Ед.изм.**  | **Колво**  | **Цена (руб.)**  | **Стоимость (руб.)** |

 |
| **МАТЕРИАЛЫ** |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |
| 1  | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ  | м.  | 8  | 224  | 1792 |
| 2  | Провод ПУГВ 1х4  | м.  | 10  | 49  | 490 |
| 3  | Кабель интернет cat. 6e  | м.  | 100  | 48  | 4800 |
| 4  | Кабель телевизионный SAT 703  | м.  | 20  | 47  | 940 |
| 5  | Клемма WAGO 3  | шт.  | 50  | 17  | 850 |
| 6  | Клемма WAGO 5  | шт.  | 15  | 26  | 390 |
| 7  | Гильза соединительная медная луженая  | шт.  | 10  | 11  | 110 |
| **Итого по разделу:**  | **9372**  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |
| 1  | Автомат АВВ 1п 10А С SH201L  | шт.  | 7  | 248  | 1736 |
| 2  | Автомат АВВ 1п 16А С SH201L  | шт.  | 5  | 248  | 1240 |
| 3  | Автомат АВВ 1п 32А С SH201L  | шт.  | 1  | 318  | 318 |
| 4  | Автомат АВВ 2п 50А С SH202L  | шт.  | 1  | 1068  | 1068 |
| 5  | УЗО ABB 2п 63А 30мА FH202 АС  | шт.  | 1  | 3410  | 3410 |
| 6  | Дифф. автомат ABB 1п+N 16A 30mA DSH201R  | шт.  | 5  | 3476  | 17380 |
| 7  | Шина соединительная (гребенка) ABB  | шт.  | 1  | 340  | 340 |
| 8  | Щит распределительный (накладной) 36 модулей ABB  | шт.  | 1  | 7230  | 7230 |
| 9  | Комплектующие для монтажа щита (клеммы, перемычки, заглушки)  | к-т  | 1  | 990  | 990 |
| **Итого по разделу:**  | **33712**  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |
| 1  | Кабель канал 25х16 белый  | м.  | 8  | 72  | 576 |
| 2  | Подрозетник  | шт.  | 76  | 12  | 912 |
| 3  | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50  | шт.  | 1  | 393  | 393 |
| 4  | Дюбель хомут / Клипса крепежная  | уп.  | 12  | 206  | 2472 |
| **Итого по разделу:**  | **4353**  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
| 1  | Буры, сверла, дюбель гвозди  | к-т  | 2  | 690  | 1380 |
| 2  | Коронка алмазная  | шт.  | 2  | 3400  | 6800 |
| 3  | Розетка временная  | шт.  | 8  | 60  | 480 |
| 4  | Респиратор 3M  | шт.  | 1  | 490  | 490 |
| 5  | Мешок для профессионального пылесоса  | шт.  | 5  | 140  | 700 |
| 6  | Штукатурная смесь  | шт.  | 1  | 380  | 380 |
| **Итого по разделу:**  | **10230**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:**  | **57667**  |
|  | **РАБОТЫ** |  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1  | Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите  | шт.  | 101  | 350  | 35350 |
| 2  | Затяжка кабеля в гофру  | м.  | 550  | 25  | 13750 |
| 3  | Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу  | шт.  | 1200  | 7  | 8400 |
| 4  | Устройство штробы в монолите/плите  | м.  | 50  | 320  | 16000 |
|  | **Итого по разделу:**  | **73500**  |
|  | ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |  |
| 1  | Прокладка кабеля 3х1,5  | м.  | 180  | 65  | 11700 |
| 2  | Прокладка кабеля 3х2,5  | м.  | 240  | 70  | 16800 |
| 3  | Прокладка кабеля 3х4  | м.  | 18  | 78  | 1404 |
| 4  | Прокладка кабеля 3х6  | м.  | 8  | 80  | 640 |
| 5  | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС  | м.  | 10  | 55  | 550 |
| 6  | Прокладка интернет кабеля (витая пара)  | м.  | 180  | 65  | 11700 |
| 7  | Прокладка телевизионного кабеля  | м.  | 100  | 65  | 6500 |
| 8  | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов  | шт.  | 1  | 520  | 520 |
| 9  | Установка и фиксация подрозетника гипсом  | шт.  | 101  | 40  | 4040 |
| 10  | Монтаж кабель канала 25х16  | м.  | 8  | 110  | 880 |
|  | **Итого по разделу:**  | **54734**  |
|  | СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |  |
| 1  | Монтаж накладного распределительного щита на 36 модулей  | шт.  | 1  | 1490  | 1490 |
| 2  | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите  | шт.  | 13  | 290  | 3770 |
| 3  | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите  | шт.  | 1  | 320  | 320 |
| 4  | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите  | шт.  | 6  | 520  | 3120 |
|  | **Итого по разделу:**  | **8700**  |
|  | МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА |  |
| 1  | Устройство ввода в квартиру  | шт.  | 1  | 2800  | 2800 |
|  | **Итого по разделу:**  | **2800**  |
|  | **ИТОГО РАБОТЫ:**  | **139734**  |