|  |
| --- |
| Приложение № 1  |
| к договору № ЭМ-1101-1/2022 от «11» января 2022 г.  |
| СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  | **Ед.изм.**  | **Колво**  | **Цена (руб.)**  | **Стоимость (руб.)** |

 |
| **МАТЕРИАЛЫ** |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |
| 1  | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ  | м.  | 245  | 68  | 16660 |
| 2  | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ  | м.  | 250  | 98  | 24500 |
| 3  | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ  | м.  | 10  | 224  | 2240 |
| 4  | Провод ПУГВ 1х2.5  | м.  | 15  | 32  | 480 |
| 5  | Провод ПУГВ 1х4  | м.  | 10  | 49  | 490 |
| 6  | Кабель интернет cat. 5e  | м.  | 20  | 34  | 680 |
| 7  | Клемма WAGO 3  | шт.  | 30  | 17  | 510 |
| 8  | Клемма WAGO 5  | шт.  | 10  | 28  | 280 |
| **Итого по разделу:**  | **45840**  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |
| 1  | Автомат АВВ 1п 10А С SH201L  | шт.  | 7  | 248  | 1736 |
| 2  | Автомат АВВ 1п 16А С SH201L  | шт.  | 7  | 248  | 1736 |
| 3  | Автомат АВВ 1п 20А С SH201L  | шт.  | 1  | 264  | 264 |
| 4  | Автомат АВВ 2п 50А С SH202L  | шт.  | 1  | 1068  | 1068 |
| 5  | УЗО ABB 2п 63А 100мА FH202 АС  | шт.  | 1  | 4986  | 4986 |
| 6  | Дифф. автомат ABB 1п+N 16A 30mA DSH201R  | шт.  | 2  | 3476  | 6952 |
| 7  | Шина соединительная (гребенка) ABB  | шт.  | 1  | 340  | 340 |
| 8  | Щит распределительный (накладной) 24 модуля ABB  | шт.  | 1  | 4635  | 4635 |
| 9  | Комплектующие для монтажа щита (клеммы, перемычки, заглушки)  | к-т  | 1  | 990  | 990 |
| **Итого по разделу:**  | **22707**  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |
| 1  | Кабель канал 25х16 белый  | м.  | 12  | 72  | 864 |
| 2  | Кабель канал 40х25 белый  | м.  | 80  | 128  | 10240 |
| 3  | Кабель канал 60х40 белый  | м.  | 14  | 137  | 1918 |
| 4  | Комплектующие к кабель каналу  | к-т  | 1  | 1850  | 1850 |
| 5  | Подрозетник  | шт.  | 57  | 12  | 684 |
| 6  | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50  | шт.  | 1  | 393  | 393 |
| **Итого по разделу:**  | **15949**  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
| 1  | Диск для штробореза/болгарки  | шт.  | 2  | 1480  | 2960 |
| 2  | Набор буров для высверливания подрозетников / Коронка алмазная  | к-т  | 1  | 3400  | 3400 |
| 3  | Лампочка с патроном  | шт.  | 5  | 110  | 550 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4  | Розетка временная  | шт.  | 5  | 60  | 300 |
| 5  | Респиратор 3M  | шт.  | 1  | 490  | 490 |
| 6  | Мешок для мусора  | шт.  | 10  | 20  | 200 |
| 7  | Штукатурная смесь  | шт.  | 1  | 380  | 380 |
| 8  | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж)  | уп.  | 1  | 950  | 950 |
| **Итого по разделу:**  | **9230**  |
| **ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:**  | **93726**  |
| **РАБОТЫ** |  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
| 1  | Прокладка кабеля 3х1,5  | м.  | 245  | 65  | 15925 |
| 2  | Прокладка кабеля 3х2,5  | м.  | 250  | 70  | 17500 |
| 3  | Прокладка кабеля 3х6  | м.  | 10  | 80  | 800 |
| 4  | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС  | м.  | 25  | 55  | 1375 |
| 5  | Прокладка интернет кабеля (витая пара)  | м.  | 20  | 65  | 1300 |
| 6  | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов  | шт.  | 1  | 520  | 520 |
| 7  | Установка и фиксация подрозетника гипсом  | шт.  | 57  | 40  | 2280 |
| 8  | Монтаж кабель канала 25х16  | м.  | 12  | 110  | 1320 |
| 9  | Монтаж кабель канала 40х25  | м.  | 80  | 130  | 10400 |
| 10  | Монтаж кабель канала 60х40  | м.  | 14  | 145  | 2030 |
| **Итого по разделу:**  | **53450**  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |
| 1  | Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите  | шт.  | 57  | 350  | 19950 |
| 2  | Устройство штробы в монолите/плите  | м.  | 62  | 320  | 19840 |
| **Итого по разделу:**  | **39790**  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |  |
| 1  | Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля  | шт.  | 1  | 1280  | 1280 |
| 2  | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите  | шт.  | 15  | 290  | 4350 |
| 3  | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите  | шт.  | 1  | 320  | 320 |
| 4  | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите  | шт.  | 3  | 520  | 1560 |
| **Итого по разделу:**  | **7510**  |
| МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА |  |
| 1  | Устройство ввода в квартиру  | шт.  | 1  | 780  | 780 |
| **Итого по разделу:**  | **780**  |
| **ИТОГО РАБОТЫ:**  | **101530**  |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Иванов Е. Н. | Сарычев О.В. |
| М.П. |