|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1 | | | | | | | |
| к договору № ЭМ-1101-1/2022 от «11» января 2022 г. | | | | | | | |
| СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Колво** | **Цена (руб.)** | **Стоимость (руб.)** | | | | | | | | |
| **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ | | | | | | | |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 245 | 68 | 16660 | | |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 250 | 98 | 24500 | | |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 10 | 224 | 2240 | | |
| 4 | Провод ПУГВ 1х2.5 | м. | 15 | 32 | | | 480 |
| 5 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 10 | 49 | | | 490 |
| 6 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 20 | 34 | | | 680 |
| 7 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | | | 510 |
| 8 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 28 | | | 280 |
| **Итого по разделу:** | | | | | **45840** | | |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | | | | | | | |
| 1 | Автомат АВВ 1п 10А С SH201L | шт. | 7 | 248 | 1736 | | |
| 2 | Автомат АВВ 1п 16А С SH201L | шт. | 7 | 248 | 1736 | | |
| 3 | Автомат АВВ 1п 20А С SH201L | шт. | 1 | 264 | | | 264 |
| 4 | Автомат АВВ 2п 50А С SH202L | шт. | 1 | 1068 | 1068 | | |
| 5 | УЗО ABB 2п 63А 100мА FH202 АС | шт. | 1 | 4986 | 4986 | | |
| 6 | Дифф. автомат ABB 1п+N 16A 30mA DSH201R | шт. | 2 | 3476 | 6952 | | |
| 7 | Шина соединительная (гребенка) ABB | шт. | 1 | 340 | | | 340 |
| 8 | Щит распределительный (накладной) 24 модуля ABB | шт. | 1 | 4635 | 4635 | | |
| 9 | Комплектующие для монтажа щита (клеммы, перемычки, заглушки) | к-т | 1 | 990 | | | 990 |
| **Итого по разделу:** | | | | | **22707** | | |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА | | | | | | | |
| 1 | Кабель канал 25х16 белый | м. | 12 | 72 | | | 864 |
| 2 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 80 | 128 | 10240 | | |
| 3 | Кабель канал 60х40 белый | м. | 14 | 137 | 1918 | | |
| 4 | Комплектующие к кабель каналу | к-т | 1 | 1850 | 1850 | | |
| 5 | Подрозетник | шт. | 57 | 12 | | | 684 |
| 6 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | | | 393 |
| **Итого по разделу:** | | | | | **15949** | | |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 2 | 1480 | 2960 | | |
| 2 | Набор буров для высверливания подрозетников / Коронка алмазная | к-т | 1 | 3400 | 3400 | | |
| 3 | Лампочка с патроном | шт. | 5 | 110 | | 550 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | | Розетка временная | | | | шт. | 5 | 60 | 300 |
| 5 | Респиратор 3M | | | | | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 6 | Мешок для мусора | | | | | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 7 | Штукатурная смесь | | | | | шт. | 1 | 380 | 380 |
| 8 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | | | | | уп. | 1 | 950 | 950 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | **9230** |
| **ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:** | | | | | | | | | **93726** |
| **РАБОТЫ** | | | | | | | | |  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | | | | | | | | |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | | | | | м. | 245 | 65 | 15925 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | | | | | м. | 250 | 70 | 17500 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | | | | | м. | 10 | 80 | 800 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | | | | | м. | 25 | 55 | 1375 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | | | | | м. | 20 | 65 | 1300 |
| 6 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | | | | | шт. | 1 | 520 | 520 |
| 7 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | | | | | шт. | 57 | 40 | 2280 |
| 8 | Монтаж кабель канала 25х16 | | | | | м. | 12 | 110 | 1320 |
| 9 | Монтаж кабель канала 40х25 | | | | | м. | 80 | 130 | 10400 |
| 10 | Монтаж кабель канала 60х40 | | | | | м. | 14 | 145 | 2030 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | **53450** |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |  |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите | | | | | шт. | 57 | 350 | 19950 |
| 2 | Устройство штробы в монолите/плите | | | | | м. | 62 | 320 | 19840 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | **39790** |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА | | | | | | | | |  |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля | | | | | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | | | | | шт. | 15 | 290 | 4350 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | | | | | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | | | | | шт. | 3 | 520 | 1560 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | **7510** |
| МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА | | | | | | | | |  |
| 1 | Устройство ввода в квартиру | | | | | шт. | 1 | 780 | 780 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | **780** |
| **ИТОГО РАБОТЫ:** | | | | | | | | | **101530** |
| **Заказчик:** | | | **Подрядчик:** | | | | | |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Иванов Е. Н. | | | | Сарычев О.В. | | | | |
| М.П. | | | | | | | | |