|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № {{ application\_num }} | | | | | | | |
| к договору № {{ contract\_number }} от «{{ | | | | | | | |
| contract\_day }}» {{ contract\_month }} {{ contract\_year }} г. | | | | | | | |
| СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Колво** | **Цена (руб.)** | **Стоимость (руб.)** | | | | | | | | |
| **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ | | | | | | | |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 180 | 68 | 12240 | | |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 135 | 98 | 13230 | | |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 25 | 224 | 5600 | | |
| 4 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 25 | 34 | | | 850 |
| 5 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 95 | 47 | 4465 | | |
| 6 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | | | 510 |
| 7 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 28 | | | 280 |
| 8 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | | | 110 |
| **Итого по разделу:** | | | | | **37285** | | |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | | | | | | | |
| 1 | Автомат АВВ 1п 10А С SH201L | шт. | 5 | 248 | 1240 | | |
| 2 | Автомат АВВ 1п 16А С SH201L | шт. | 3 | 248 | | | 744 |
| 3 | Автомат АВВ 1п 20А С SH201L | шт. | 1 | 264 | | | 264 |
| 4 | Автомат АВВ 1п 32А С SH201L | шт. | 1 | 318 | | | 318 |
| 5 | Автомат АВВ 2п 50А С SH202L | шт. | 1 | 1068 | 1068 | | |
| 6 | УЗО ABB 2п 63А 100мА FH202 АС | шт. | 1 | 4986 | 4986 | | |
| 7 | Дифф. автомат ABB 1п+N 16A 30mA DSH201R | шт. | 1 | 3476 | 3476 | | |
| 8 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | | | 340 |
| 9 | Щит распределительный (встраиваемый) 24 модуля ABB | шт. | 1 | 4860 | 4860 | | |
| 10 | Комплектующие для монтажа щита (клеммы, перемычки, заглушки) | к-т | 1 | 990 | | | 990 |
| **Итого по разделу:** | | | | | **18286** | | |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА | | | | | | | |
| 1 | Подрозетник | шт. | 33 | 12 | | | 396 |
| 2 | Дюбель хомут / Клипса крепежная | уп. | 9 | 206 | 1854 | | |
| 3 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм | м. | 130 | 14 | 1820 | | |
| 4 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм | м. | 200 | 19 | 3800 | | |
| **Итого по разделу:** | | | | | **7870** | | |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 2 | 1480 | 2960 | | |
| 2 | Набор буров для высверливания подрозетников / Коронка алмазная | к-т | 1 | 3800 | 3800 | | |
| 3 | Лампочка с патроном | шт. | 7 | 110 | | | 770 |
| 4 | Розетка временная | шт. | 4 | 60 | | 240 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | | Респиратор 3M | | | | шт. | 3 | | 490 | | 1470 |
| 6 | Мешок для мусора | | | | | шт. | 8 | | 20 | | 160 |
| 7 | Штукатурная смесь | | | | | шт. | 1 | | 380 | | 380 |
| 8 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | | | | | уп. | | 1 | | 760 | 760 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | | | **10540** |
| **ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:** | | | | | | | | | | | **73981** |
| **РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | | | | | | | | | | |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | | | | | м. | 180 | | 65 | | 11700 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | | | | | м. | 135 | | 70 | | 9450 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | | | | | м. | 25 | | 80 | | 2000 |
| 4 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | | | | | м. | 25 | | 65 | | 1625 |
| 5 | Прокладка телевизионного кабеля | | | | | м. | 95 | | 65 | | 6175 |
| 6 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | | | | | шт. | 33 | | 40 | | 1320 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | | | **32270** |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | | | | | шт. | 33 | | 320 | | 10560 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | | | | | м. | 330 | | 25 | | 8250 |
| 3 | Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу | | | | | шт. | 900 | | 7 | | 6300 |
| 4 | Устройство штробы | | | | | м. | 34 | | 290 | | 9860 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | | | **34970** |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24 модуля | | | | | шт. | 1 | | 990 | | 990 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | | | | | шт. | 10 | | 290 | | 2900 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | | | | | шт. | 1 | | 320 | | 320 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | | | | | шт. | 2 | | 520 | | 1040 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | | | **5250** |
| **ИТОГО РАБОТЫ:** | | | | | | | | | | | **72490** |
| **СКИДКА 10 %:** | | | | | | | | | | | **7249** |
| **ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:** | | | | | | | | | | | **65241** |
| **Заказчик:** | | | **Подрядчик:** | | | | | | | |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| {{ contractor\_name }} | | | | Сарычев О.В. | | | | | | |
| М.П. | | | | | | | | | | |