|  |
| --- |
| Приложение № {{ application\_num }}  |
| к договору № {{ contract\_number }} от «{{  |
| contract\_day }}» {{ contract\_month }} {{ contract\_year }} г.  |
| СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  | **Ед.изм.**  | **Колво**  | **Цена (руб.)**  | **Стоимость (руб.)** |

 |
| **МАТЕРИАЛЫ** |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |
| 1  | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ  | м.  | 180  | 68  | 12240 |
| 2  | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ  | м.  | 135  | 98  | 13230 |
| 3  | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ  | м.  | 25  | 224  | 5600 |
| 4  | Кабель интернет cat. 5e  | м.  | 25  | 34  | 850 |
| 5  | Кабель телевизионный SAT 703  | м.  | 95  | 47  | 4465 |
| 6  | Клемма WAGO 3  | шт.  | 30  | 17  | 510 |
| 7  | Клемма WAGO 5  | шт.  | 10  | 28  | 280 |
| 8  | Гильза соединительная медная луженая  | шт.  | 10  | 11  | 110 |
| **Итого по разделу:**  | **37285**  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |
| 1  | Автомат АВВ 1п 10А С SH201L  | шт.  | 5  | 248  | 1240 |
| 2  | Автомат АВВ 1п 16А С SH201L  | шт.  | 3  | 248  | 744 |
| 3  | Автомат АВВ 1п 20А С SH201L  | шт.  | 1  | 264  | 264 |
| 4  | Автомат АВВ 1п 32А С SH201L  | шт.  | 1  | 318  | 318 |
| 5  | Автомат АВВ 2п 50А С SH202L  | шт.  | 1  | 1068  | 1068 |
| 6  | УЗО ABB 2п 63А 100мА FH202 АС  | шт.  | 1  | 4986  | 4986 |
| 7  | Дифф. автомат ABB 1п+N 16A 30mA DSH201R  | шт.  | 1  | 3476  | 3476 |
| 8  | Шина соединительная (гребенка)  | шт.  | 1  | 340  | 340 |
| 9  | Щит распределительный (встраиваемый) 24 модуля ABB  | шт.  | 1  | 4860  | 4860 |
| 10  | Комплектующие для монтажа щита (клеммы, перемычки, заглушки)  | к-т  | 1  | 990  | 990 |
| **Итого по разделу:**  | **18286**  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |
| 1  | Подрозетник  | шт.  | 33  | 12  | 396 |
| 2  | Дюбель хомут / Клипса крепежная  | уп.  | 9  | 206  | 1854 |
| 3  | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм  | м.  | 130  | 14  | 1820 |
| 4  | Труба гофрированная ПНД Ø20мм  | м.  | 200  | 19  | 3800 |
| **Итого по разделу:**  | **7870**  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
| 1  | Диск для штробореза/болгарки  | шт.  | 2  | 1480  | 2960 |
| 2  | Набор буров для высверливания подрозетников / Коронка алмазная  | к-т  | 1  | 3800  | 3800 |
| 3  | Лампочка с патроном  | шт.  | 7  | 110  | 770 |
| 4  | Розетка временная  | шт.  | 4  | 60  | 240 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5  | Респиратор 3M  | шт.  | 3  | 490  | 1470 |
| 6  | Мешок для мусора  | шт.  | 8  | 20  | 160 |
| 7  | Штукатурная смесь  | шт.  | 1  | 380  | 380 |
| 8  | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж)  | уп.  | 1  | 760  | 760 |
| **Итого по разделу:**  | **10540**  |
| **ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:**  | **73981**  |
| **РАБОТЫ** |  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
| 1  | Прокладка кабеля 3х1,5  | м.  | 180  | 65  | 11700 |
| 2  | Прокладка кабеля 3х2,5  | м.  | 135  | 70  | 9450 |
| 3  | Прокладка кабеля 3х6  | м.  | 25  | 80  | 2000 |
| 4  | Прокладка интернет кабеля (витая пара)  | м.  | 25  | 65  | 1625 |
| 5  | Прокладка телевизионного кабеля  | м.  | 95  | 65  | 6175 |
| 6  | Установка и фиксация подрозетника гипсом  | шт.  | 33  | 40  | 1320 |
| **Итого по разделу:**  | **32270**  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |
| 1  | Бурение отверстия для подрозетника  | шт.  | 33  | 320  | 10560 |
| 2  | Затяжка кабеля в гофру  | м.  | 330  | 25  | 8250 |
| 3  | Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу  | шт.  | 900  | 7  | 6300 |
| 4  | Устройство штробы  | м.  | 34  | 290  | 9860 |
| **Итого по разделу:**  | **34970**  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |  |
| 1  | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24 модуля  | шт.  | 1  | 990  | 990 |
| 2  | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите  | шт.  | 10  | 290  | 2900 |
| 3  | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите  | шт.  | 1  | 320  | 320 |
| 4  | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите  | шт.  | 2  | 520  | 1040 |
| **Итого по разделу:**  | **5250**  |
| **ИТОГО РАБОТЫ:**  | **72490**  |
| **СКИДКА 10 %:**  | **7249** |
| **ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:**  | **65241** |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| {{ contractor\_name }} | Сарычев О.В. |
| М.П. |