|  |
| --- |
| Приложение № {{ application\_num }}  |
| к договору № {{ contract\_number }} от «{{  |
| contract\_day }}» {{ contract\_month }} {{ contract\_year }} г.  |
| СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  | **Ед.изм.**  | **Колво**  | **Цена (руб.)**  | **Стоимость (руб.)** |

 |
| **МАТЕРИАЛЫ** |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |
| 1  | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ  | м.  | 120  | 68  | 8160 |
| 2  | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ  | м.  | 150  | 98  | 14700 |
| 3  | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ  | м.  | 20  | 224  | 4480 |
| 4  | Провод ПУГВ 1х4  | м.  | 10  | 49  | 490 |
| 5  | Кабель интернет cat. 5e  | м.  | 30  | 34  | 1020 |
| 6  | Кабель телевизионный SAT 703  | м.  | 30  | 47  | 1410 |
| 7  | Клемма WAGO 3  | шт.  | 30  | 17  | 510 |
| 8  | Клемма WAGO 5  | шт.  | 10  | 28  | 280 |
| **Итого по разделу:**  | **31050**  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |
| 1  | Автомат АВВ 1п 10А С SH201L  | шт.  | 3  | 248  | 744 |
| 2  | Автомат АВВ 1п 16А С SH201L  | шт.  | 4  | 248  | 992 |
| 3  | Автомат АВВ 1п 32А С SH201L  | шт.  | 2  | 318  | 636 |
| 4  | Автомат АВВ 2п 50А С SH202L  | шт.  | 1  | 1068  | 1068 |
| 5  | УЗО ABB 2п 63А 100мА FH202 АС  | шт.  | 1  | 4986  | 4986 |
| 6  | Дифф. автомат ABB 1п+N 16A 30mA DSH201R  | шт.  | 3  | 3476  | 10428 |
| 7  | Шина соединительная (гребенка)  | шт.  | 1  | 340  | 340 |
| 8  | Щит распределительный (встраиваемый) 24 модуля ABB  | шт.  | 1  | 4860  | 4860 |
| 9  | Щит слаботочный (встраиваемый) ABB  | шт.  | 1  | 4860  | 4860 |
| 10  | Комплектующие для монтажа щита на 12/18/24 модулей (клеммы, перемычки, заглушки)  | к-т  | 1  | 990  | 990 |
| **Итого по разделу:**  | **29904**  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |
| 1  | Подрозетник  | шт.  | 37  | 12  | 444 |
| 2  | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50  | шт.  | 1  | 393  | 393 |
| 3  | Дюбель хомут / Клипса крепежная  | уп.  | 7  | 206  | 1442 |
| 4  | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм  | м.  | 70  | 14  | 980 |
| 5  | Труба гофрированная ПНД Ø20мм  | м.  | 200  | 19  | 3800 |
| **Итого по разделу:**  | **7059**  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
| 1  | Диск для штробореза/болгарки  | шт.  | 2  | 1480  | 2960 |
| 2  | Набор буров для высверливания подрозетников / Коронка алмазная  | к-т  | 1  | 3400  | 3400 |
| 3  | Лампочка с патроном  | шт.  | 4  | 110  | 440 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4  | Розетка временная  | шт.  | 4  | 60  | 240 |
| 5  | Респиратор 3M  | шт.  | 1  | 490  | 490 |
| 6  | Мешок для мусора  | шт.  | 10  | 20  | 200 |
| 7  | Штукатурная смесь  | шт.  | 1  | 380  | 380 |
|  | **Итого по разделу:**  | **8110**  |
|  | **ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:**  | **76123**  |
|  | **РАБОТЫ** |  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
| 1  | Прокладка кабеля 3х1,5  | м.  | 120  | 65  | 7800 |
| 2  | Прокладка кабеля 3х2,5  | м.  | 150  | 70  | 10500 |
| 3  | Прокладка кабеля 3х6  | м.  | 20  | 80  | 1600 |
| 4  | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС  | м.  | 10  | 55  | 550 |
| 5  | Прокладка интернет кабеля (витая пара)  | м.  | 30  | 65  | 1950 |
| 6  | Прокладка телевизионного кабеля  | м.  | 30  | 65  | 1950 |
| 7  | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов  | шт.  | 1  | 520  | 520 |
| 8  | Установка и фиксация подрозетника гипсом  | шт.  | 37  | 40  | 1480 |
|  | **Итого по разделу:**  | **26350**  |
|  | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |
| 1  | Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке  | шт.  | 37  | 260  | 9620 |
| 2  | Затяжка кабеля в гофру  | м.  | 270  | 25  | 6750 |
| 3  | Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу  | шт.  | 700  | 7  | 4900 |
| 4  | Устройство штробы в кирпиче/блоке  | м.  | 25  | 250  | 6250 |
| 5  | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 24 модуля  | шт.  | 1  | 2450  | 2450 |
| 6  | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки слаботочного щита  | шт.  | 1  | 2450  | 2450 |
|  | **Итого по разделу:**  | **32420**  |
|  | СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |  |
| 1  | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24 модуля  | шт.  | 1  | 990  | 990 |
| 2  | Установка и фиксация в нише встраиваемого слаботочного щита  | шт.  | 1  | 990  | 990 |
| 3  | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите  | шт.  | 9  | 290  | 2610 |
| 4  | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите  | шт.  | 1  | 320  | 320 |
| 5  | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите  | шт.  | 4  | 520  | 2080 |
|  | **Итого по разделу:**  | **6990**  |
|  | **ИТОГО РАБОТЫ:**  | **65760**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| {{ contractor\_name }} | Сарычев О.В. |

М.П.