|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1 | | | | | | | |
| к договору № ЭМ-2102-1/2022 от «21» февраля 2022 г. | | | | | | | |
| СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Колво** | **Цена (руб.)** | **Стоимость (руб.)** | | | | | | | | |
| **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ | | | | | | | |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 120 | 68 | 8160 | | |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 150 | 98 | 14700 | | |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 20 | 224 | 4480 | | |
| 4 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 10 | 49 | | | 490 |
| 5 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 30 | 34 | 1020 | | |
| 6 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 30 | 47 | 1410 | | |
| 7 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | | | 510 |
| 8 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 28 | | | 280 |
| **Итого по разделу:** | | | | | **31050** | | |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | | | | | | | |
| 1 | Автомат АВВ 1п 10А С SH201L | шт. | 3 | 248 | | | 744 |
| 2 | Автомат АВВ 1п 16А С SH201L | шт. | 4 | 248 | | | 992 |
| 3 | Автомат АВВ 1п 32А С SH201L | шт. | 2 | 318 | | | 636 |
| 4 | Автомат АВВ 2п 50А С SH202L | шт. | 1 | 1068 | 1068 | | |
| 5 | УЗО ABB 2п 63А 100мА FH202 АС | шт. | 1 | 4986 | 4986 | | |
| 6 | Дифф. автомат ABB 1п+N 16A 30mA DSH201R | шт. | 3 | 3476 | 10428 | | |
| 7 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | | | 340 |
| 8 | Щит распределительный (встраиваемый) 24 модуля ABB | шт. | 1 | 4860 | 4860 | | |
| 9 | Щит слаботочный (встраиваемый) ABB | шт. | 1 | 4860 | 4860 | | |
| 10 | Комплектующие для монтажа щита на 12/18/24 модулей (клеммы, перемычки, заглушки) | к-т | 1 | 990 | | | 990 |
| **Итого по разделу:** | | | | | **29904** | | |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА | | | | | | | |
| 1 | Подрозетник | шт. | 37 | 12 | | | 444 |
| 2 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | | | 393 |
| 3 | Дюбель хомут / Клипса крепежная | уп. | 7 | 206 | 1442 | | |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм | м. | 70 | 14 | | | 980 |
| 5 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм | м. | 200 | 19 | 3800 | | |
| **Итого по разделу:** | | | | | **7059** | | |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 2 | 1480 | 2960 | | |
| 2 | Набор буров для высверливания подрозетников / Коронка алмазная | к-т | 1 | 3400 | 3400 | | |
| 3 | Лампочка с патроном | шт. | 4 | 110 | | 440 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Розетка временная | шт. | 4 | 60 | 240 |
| 5 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 6 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 7 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 380 | 380 |
|  | **Итого по разделу:** | | | | **8110** |
|  | **ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:** | | | | **76123** |
|  | **РАБОТЫ** | | | |  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | | | |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 120 | 65 | 7800 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 150 | 70 | 10500 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 20 | 80 | 1600 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 10 | 55 | 550 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 30 | 65 | 1950 |
| 6 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 30 | 65 | 1950 |
| 7 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 520 | 520 |
| 8 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 37 | 40 | 1480 |
|  | **Итого по разделу:** | | | | **26350** |
|  | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | |  |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке | шт. | 37 | 260 | 9620 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 270 | 25 | 6750 |
| 3 | Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу | шт. | 700 | 7 | 4900 |
| 4 | Устройство штробы в кирпиче/блоке | м. | 25 | 250 | 6250 |
| 5 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 24 модуля | шт. | 1 | 2450 | 2450 |
| 6 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки слаботочного щита | шт. | 1 | 2450 | 2450 |
|  | **Итого по разделу:** | | | | **32420** |
|  | СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА | | | |  |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24 модуля | шт. | 1 | 990 | 990 |
| 2 | Установка и фиксация в нише встраиваемого слаботочного щита | шт. | 1 | 990 | 990 |
| 3 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 9 | 290 | 2610 |
| 4 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 5 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 4 | 520 | 2080 |
|  | **Итого по разделу:** | | | | **6990** |
|  | **ИТОГО РАБОТЫ:** | | | | **65760** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Патета И. Ю. | Сарычев О.В. |

М.П.