|  |  |
| --- | --- |
|  |  Приложение № 1 к договору № КП-0902-1/2022 от "09" Февраля 2022 г.  |
| ЗАКАЗЧИК:  | Скуратов Илья Дмитриевич |
| СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ /  | ОБЪЕКТ:  | МСК / КВ / 41м2 / Голубое / 1К |
| АДРЕС:  | Московская область, Солнечногорский  |
| ДЕМОНТАЖ МЕЖКОМНАТНЫХ  |
| муниципальный район, городское поселение  |
| ПЕРЕГОРОДОК  |
| Андреевка, Голубое деревня, Сургутский проезд,  |
| дом 1, корпус 2, квартира 142 |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  | **Ед.изм.**  | **Колво**  | **Цена (руб.)**  | **Стоимость (руб.)** |

 |
| **МАТЕРИАЛЫ** |
| ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
| 1  | Плита пазогребневая 667х500х100 полнотелая влагостойкая Knauf  | шт.  | 38  | 369  | 14022 |
| 2  | Клей гипсовый монтажный Knauf Перлфикс, 30 кг  | шт.  | 2  | 411  | 822 |
| **Итого по разделу:**  | **14844** |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ |
| 1  | Пена Markoﬂex для пистолета  | шт.  | 1  | 429  | 429 |
| 2  | Арматура рифленая  | м.  | 3  | 144  | 432 |
| 3  | Подвес прямой  | шт.  | 12  | 24  | 288 |
| 4  | Лента полимерная 100х6 мм 20 м для пазогребневой плиты Knauf  | шт.  | 1  | 1957  | 1957 |
| **Итого по разделу:**  | **3106** |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ |
| 1  | Унитаз строительный  | шт.  | 1  | 1600  | 1600 |
| 2  | Гибкий шланг 2м  | шт.  | 1  | 340  | 340 |
| 3  | Гофра 100мм  | шт.  | 1  | 480  | 480 |
| 4  | Кабель, патрон, лампочка  | к-т  | 1  | 1100  | 1100 |
| **Итого по разделу:**  | **3520** |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
| 1  | Буры, сверла, дюбель гвозди  | к-т  | 1  | 690  | 690 |
| 2  | Грунтовка по металлу  | шт.  | 1  | 420  | 420 |
| 3  | Правило 2,5 м  | шт.  | 1  | 560  | 560 |
| 4  | Шпатель 100 мм  | шт.  | 2  | 180  | 360 |
| 5  | Мешок для мусора  | шт.  | 20  | 20  | 400 |
| 6  | Ведро 20л  | шт.  | 2  | 170  | 340 |
| **Итого по разделу:**  | **2770** |
| **ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:**  | **24240** |
| **РАБОТА** |
| ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК |
| 1  | Возведение перегородок из ПГП 100 мм полнотелая  | м2.  | 12  | 1500  | 18000 |
| 2  | Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью  | м.  | 5  | 180  | 900 |
| 3  | Устройство проема  | шт.  | 1  | 1220  | 1220 |
| **Итого по разделу:**  | **20120** |

|  |  |
| --- | --- |
| ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |
| 1  | Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн)  | шт.  | 1  | 3600  | 3600 |
| 2  | Разгрузка  | тонна  | 1.7  | 1200  | 2040 |
| **Итого по разделу:**  | **5640** |
| **ИТОГО РАБОТА:**  | **25760** |
| **ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ:**  | **50000 руб.**  |  |
| **ИТОГО:**  | **50000 руб.** |
| **None**  |  |  +7 499 229 18 01  |  |
| Олег Сарычев |  |  https://stroim-peregorodki-msk.ru/  |
|  |  info@stroyengineer.ru  |
|  |  +7 995 113 82 33  |