|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Приложение № к договору № \_\_\_\_/2022 от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. | | | | |
| ЗАКАЗЧИК: | | | Максим | | | |
| СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ / | | ОБЪЕКТ: | МСК / КВ / 55м2 / Скандинавия / 2К | | | |
| ДЕМОНТАЖ МЕЖКОМНАТНЫХ | | АДРЕС: | | | | |
| ПЕРЕГОРОДОК | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Колво** | **Цена (руб.)** | **Стоимость (руб.)** | | | | | | | |
| **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
| 1 | Блок газобетонный D500 600х250х100 Bonolit | | шт. | 262 | 164 | 42968 |
| 2 | Блок газобетонный D500 600х250х200 Bonolit | | шт. | 56 | 342 | 19152 |
| 3 | Клей Юнис Плюс | шт. | | 7 | 411 | 2877 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | **64997** |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ | | | | | | |
| 1 | Пена Markoﬂex для пистолета | шт. | | 3 | 428 | 1284 |
| 2 | Арматура рифленая | м. | | 11 | 144 | 1584 |
| 3 | Подвес прямой | шт. | | 54 | 24 | 1296 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | **4164** |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ | | | | | | |
| 1 | Унитаз строительный | шт. | | 1 | 1600 | 1600 |
| 2 | Гибкий шланг 2м | шт. | | 1 | 340 | 340 |
| 3 | Гофра 100мм | шт. | | 1 | 480 | 480 |
| 4 | Кабель, патрон, лампочка | к-т | | 1 | 1100 | 1100 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | **3520** |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
| 1 | Буры, сверла, дюбель гвозди | к-т | | 1 | 690 | 690 |
| 2 | Грунтовка по металлу | шт. | | 1 | 420 | 420 |
| 3 | Правило 2,5 м | шт. | | 1 | 560 | 560 |
| 4 | Шпатель 100 мм | шт. | | 2 | 180 | 360 |
| 5 | Мешок для мусора | шт. | | 40 | 20 | 800 |
| 6 | Ведро 20л | шт. | | 2 | 170 | 340 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | **3170** |
| **ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:** | | | | | | **75851** |
| **РАБОТА** | | | | | | |
| ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК | | | | | | |
| 1 | Возведение перегородок из ГСБ 100 мм | | м2. | 37.2 | 650 | 24180 |
| 2 | Возведение перегородок из ГСБ 200 мм | | м2. | 7.95 | 1280 | 10176 |
| 3 | Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью | | м. | 14 | 120 | 1680 |
| 4 | Устройство проема | шт. | | 5 | 1050 | 5250 |
| 5 | Привязка стен | шт. | | 6 | 400 | 2400 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | **43686** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |  |
| 1 | Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн) | | | | шт. | 2 | 3600 | 7200 |
| 2 | Разгрузка | | | тонна | | 4 | 1200 | 4800 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | **12000** |
| **ИТОГО РАБОТА:** | | | | | | | | **55686** |
| **ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ:** | | | | | | **131537 руб.** | |  |
| **ИТОГО:** | | | | | | **131537 руб.** | |
| **Менеджер по** | |  | | +7 499 229 18 01 | | | |  |
| **работе с клиентами** | | |  | https://stroim-peregorodki-msk.ru/ | | | |
| Олег Сарычев | |  | | info@stroyengineer.ru | | | |
|  | | | | +7 995 113 82 33 | | | |