|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1 | | | | | | |
| к договору № ЭМ-1602-1/2022 от «16» февраля 2022 г. | | | | | | |
| СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Колво** | **Цена (руб.)** | **Стоимость (руб.)** | | | | | | | |
| **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ | | | | | | |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 155 | 68 | 10540 | |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 195 | 98 | 19110 | |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ | м. | 16 | 151 | 2416 | |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 15 | 224 | 3360 | |
| 5 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 20 | 34 | | 680 |
| 6 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 60 | 47 | 2820 | |
| 7 | Клемма WAGO 3 | шт. | 80 | 17 | 1360 | |
| 8 | Клемма WAGO 5 | шт. | 20 | 28 | | 560 |
| 9 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | | 110 |
| **Итого по разделу:** | | | | | **40956** | |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | | | | | | |
| 1 | Автомат АВВ 1п 10А С SH201L | шт. | 5 | 248 | 1240 | |
| 2 | Автомат АВВ 1п 16А С SH201L | шт. | 4 | 248 | | 992 |
| 3 | Автомат АВВ 1п 25А С SH201L | шт. | 1 | 252 | | 252 |
| 4 | Автомат АВВ 2п 40А С SH202L | шт. | 1 | 761 | | 761 |
| 5 | УЗО ABB 2п 63А 100мА FH202 АС | шт. | 1 | 4986 | 4986 | |
| 6 | Дифф. автомат ABB 1п+N 16A 30mA DSH201R | шт. | 1 | 3476 | 3476 | |
| 7 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | | 340 |
| 8 | Щит распределительный (встраиваемый) 24 модуля ABB | шт. | 1 | 4860 | 4860 | |
| 9 | Комплектующие для монтажа щита на 12/18/24 модулей (клеммы, перемычки, заглушки) | к-т | 1 | 990 | | 990 |
| **Итого по разделу:** | | | | | **17897** | |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА | | | | | | |
| 1 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 8 | 128 | 1024 | |
| 2 | Подрозетник | шт. | 43 | 12 | | 516 |
| 3 | Дюбель хомут / Клипса крепежная | уп. | 11 | 206 | 2266 | |
| **Итого по разделу:** | | | | | **3806** | |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
| 1 | Розетка электрическая силовая для электроплиты / варочной панели | шт. | 1 | 740 | | 740 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | **740** |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 4 | 1480 | 5920 | |
| 2 | Коронка алмазная | шт. | 1 | 5500 | 5500 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Бур 6х110 | | шт. | 10 | 142 | 1420 |
| 4 | Розетка временная | шт. | | 5 | 60 | 300 |
| 5 | Респиратор 3M | шт. | | 2 | 490 | 980 |
| 6 | Мешок для мусора | шт. | | 10 | 20 | 200 |
| 7 | Штукатурная смесь | шт. | | 1 | 380 | 380 |
|  | **Итого по разделу:** | | | | | **14700** |
|  | **ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:** | | | | | **78099** |
|  | **РАБОТЫ** | | | | |  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | | | | |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | | 155 | 75 | 11625 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | | 195 | 80 | 15600 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х4 | м. | | 16 | 88 | 1408 |
| 4 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | | 15 | 90 | 1350 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | | 20 | 70 | 1400 |
| 6 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | | 60 | 70 | 4200 |
| 7 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | | 43 | 40 | 1720 |
| 8 | Монтаж кабель канала 40х25 | м. | | 8 | 130 | 1040 |
|  | **Итого по разделу:** | | | | | **38343** |
|  | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | |  |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите | шт. | | 43 | 350 | 15050 |
| 2 | Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу | шт. | | 1100 | 7 | 7700 |
| 3 | Устройство штробы в монолите/плите | м. | | 38 | 320 | 12160 |
| 4 | Штробление ниши в бетоне для установки щита на 24 модуля | шт. | | 1 | 3800 | 3800 |
|  | **Итого по разделу:** | | | | | **38710** |
|  | СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА | | | | |  |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24 модуля | шт. | | 1 | 990 | 990 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | | 10 | 290 | 2900 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | | 1 | 320 | 320 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | | 2 | 520 | 1040 |
|  | **Итого по разделу:** | | | | | **5250** |
|  | МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ | | | | |  |
| 1 | Установка и подключение розетки электрической | шт. | | 1 | 220 | 220 |
|  | **Итого по разделу:** | | | | | **220** |
|  | ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ | | | | |  |
| 1 | Заштукатуривание штроб | м. | | 38 | 50 | 1900 |
|  | **Итого по разделу:** | | | | | **1900** |
|  | **ИТОГО РАБОТЫ:** | | | | | **84423** |
|  | **СКИДКА 7 %:** | | | | | **5910** |
|  | **ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:** | | | | | **78513** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Шелковников А. А. | Сарычев О.В. |

М.П.