|  |
| --- |
| Приложение № 1  |
| к договору № ЭМ-1602-1/2022 от «16» февраля 2022 г.  |
| СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  | **Ед.изм.**  | **Колво**  | **Цена (руб.)**  | **Стоимость (руб.)** |

 |
| **МАТЕРИАЛЫ** |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |
| 1  | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ  | м.  | 155  | 68  | 10540 |
| 2  | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ  | м.  | 195  | 98  | 19110 |
| 3  | Кабель ВВГнг-ls 3х4 ГОСТ  | м.  | 16  | 151  | 2416 |
| 4  | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ  | м.  | 15  | 224  | 3360 |
| 5  | Кабель интернет cat. 5e  | м.  | 20  | 34  | 680 |
| 6  | Кабель телевизионный SAT 703  | м.  | 60  | 47  | 2820 |
| 7  | Клемма WAGO 3  | шт.  | 80  | 17  | 1360 |
| 8  | Клемма WAGO 5  | шт.  | 20  | 28  | 560 |
| 9  | Гильза соединительная медная луженая  | шт.  | 10  | 11  | 110 |
| **Итого по разделу:**  | **40956**  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |
| 1  | Автомат АВВ 1п 10А С SH201L  | шт.  | 5  | 248  | 1240 |
| 2  | Автомат АВВ 1п 16А С SH201L  | шт.  | 4  | 248  | 992 |
| 3  | Автомат АВВ 1п 25А С SH201L  | шт.  | 1  | 252  | 252 |
| 4  | Автомат АВВ 2п 40А С SH202L  | шт.  | 1  | 761  | 761 |
| 5  | УЗО ABB 2п 63А 100мА FH202 АС  | шт.  | 1  | 4986  | 4986 |
| 6  | Дифф. автомат ABB 1п+N 16A 30mA DSH201R  | шт.  | 1  | 3476  | 3476 |
| 7  | Шина соединительная (гребенка)  | шт.  | 1  | 340  | 340 |
| 8  | Щит распределительный (встраиваемый) 24 модуля ABB  | шт.  | 1  | 4860  | 4860 |
| 9  | Комплектующие для монтажа щита на 12/18/24 модулей (клеммы, перемычки, заглушки)  | к-т  | 1  | 990  | 990 |
| **Итого по разделу:**  | **17897**  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |
| 1  | Кабель канал 40х25 белый  | м.  | 8  | 128  | 1024 |
| 2  | Подрозетник  | шт.  | 43  | 12  | 516 |
| 3  | Дюбель хомут / Клипса крепежная  | уп.  | 11  | 206  | 2266 |
| **Итого по разделу:**  | **3806**  |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
| 1  | Розетка электрическая силовая для электроплиты / варочной панели  | шт.  | 1  | 740  | 740 |
| **Итого по разделу:**  | **740**  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
| 1  | Диск для штробореза/болгарки  | шт.  | 4  | 1480  | 5920 |
| 2  | Коронка алмазная  | шт.  | 1  | 5500  | 5500 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3  | Бур 6х110  | шт.  | 10  | 142  | 1420 |
| 4  | Розетка временная  | шт.  | 5  | 60  | 300 |
| 5  | Респиратор 3M  | шт.  | 2  | 490  | 980 |
| 6  | Мешок для мусора  | шт.  | 10  | 20  | 200 |
| 7  | Штукатурная смесь  | шт.  | 1  | 380  | 380 |
|  | **Итого по разделу:**  | **14700**  |
|  | **ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:**  | **78099**  |
|  | **РАБОТЫ** |  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
| 1  | Прокладка кабеля 3х1,5  | м.  | 155  | 75  | 11625 |
| 2  | Прокладка кабеля 3х2,5  | м.  | 195  | 80  | 15600 |
| 3  | Прокладка кабеля 3х4  | м.  | 16  | 88  | 1408 |
| 4  | Прокладка кабеля 3х6  | м.  | 15  | 90  | 1350 |
| 5  | Прокладка интернет кабеля (витая пара)  | м.  | 20  | 70  | 1400 |
| 6  | Прокладка телевизионного кабеля  | м.  | 60  | 70  | 4200 |
| 7  | Установка и фиксация подрозетника гипсом  | шт.  | 43  | 40  | 1720 |
| 8  | Монтаж кабель канала 40х25  | м.  | 8  | 130  | 1040 |
|  | **Итого по разделу:**  | **38343**  |
|  | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |
| 1  | Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите  | шт.  | 43  | 350  | 15050 |
| 2  | Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу  | шт.  | 1100  | 7  | 7700 |
| 3  | Устройство штробы в монолите/плите  | м.  | 38  | 320  | 12160 |
| 4  | Штробление ниши в бетоне для установки щита на 24 модуля  | шт.  | 1  | 3800  | 3800 |
|  | **Итого по разделу:**  | **38710**  |
|  | СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |  |
| 1  | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24 модуля  | шт.  | 1  | 990  | 990 |
| 2  | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите  | шт.  | 10  | 290  | 2900 |
| 3  | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите  | шт.  | 1  | 320  | 320 |
| 4  | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите  | шт.  | 2  | 520  | 1040 |
|  | **Итого по разделу:**  | **5250**  |
|  | МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ |  |
| 1  | Установка и подключение розетки электрической  | шт.  | 1  | 220  | 220 |
|  | **Итого по разделу:**  | **220**  |
|  | ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ |  |
| 1  | Заштукатуривание штроб  | м.  | 38  | 50  | 1900 |
|  | **Итого по разделу:**  | **1900**  |
|  | **ИТОГО РАБОТЫ:**  | **84423**  |
|  | **СКИДКА 7 %:**  | **5910** |
|  | **ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:**  | **78513** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Шелковников А. А. | Сарычев О.В. |

М.П.