Приложение № 1

к договору № ЭМ-3003-1/2022 от «30» марта 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 380 | 68 | 25840 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 1 | 98 | 98 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 5х2,5 ГОСТ | м. | 1 | 159 | 159 |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 5х4 ГОСТ | м. | 1 | 249 | 249 |
| 5 | Кабель NYM 5х4 ГОСТ | м. | 1 | 262 | 262 |
| 6 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 1 | 49 | 49 |
| 7 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 1 | 38 | 38 |
| 8 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 1 | 49 | 49 |
| 9 | Клемма WAGO 3 | шт. | 1 | 17 | 17 |
| 10 | Клемма WAGO 5 | шт. | 1 | 28 | 28 |
| 11 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 1 | 11 | 11 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 26800 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат АВВ 1п 10А С SH201L | шт. | 1 | 259 | 259 |
| 2 | Автомат АВВ 1п 16А С SH201L | шт. | 1 | 259 | 259 |
| 3 | Автомат АВВ 1п 20А С SH201L | шт. | 1 | 268 | 268 |
| 4 | Автомат АВВ 1п 25А С SH201L | шт. | 1 | 258 | 258 |
| 5 | Автомат АВВ 3п 16А B SH203L | шт. | 1 | 913 | 913 |
| 6 | Автомат АВВ 3п 16А С SH203L | шт. | 1 | 898 | 898 |
| 7 | Автомат АВВ 3п 20А С SH203L | шт. | 1 | 877 | 877 |
| 8 | Автомат АВВ 3п 25А С SH203L | шт. | 1 | 909 | 909 |
| 9 | УЗО ABB 2п 25А 30мА FH202 АС | шт. | 1 | 2224 | 2224 |
| 10 | УЗО ABB 4п 25А 30мА FH204 АС | шт. | 1 | 3976 | 3976 |
| 11 | Реле напряжения РН-106 однофазное 63А | шт. | 1 | 3235 | 3235 |
| 12 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 13 | Щит распределительный (встраиваемый) 54 модуля ABB | шт. | 1 | 10664 | 10664 |
| 14 | Комплектующие для монтажа щита на 36/48/54 модулей (клеммы, перемычки, заглушки) | к-т | 1 | 1450 | 1450 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 26530 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 114 | 12 | 1368 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 1 | 414 | 414 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм | м. | 1 | 14 | 14 |
| 5 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм | м. | 1 | 19 | 19 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 2208 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 1480 | 1480 |
| 2 | Коронка алмазная | шт. | 1 | 2560 | 2560 |
| 3 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 480 | 480 |
| 4 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 5 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 100 | 1 | 100 |
| 6 | Лампочка с патроном | шт. | 1 | 110 | 110 |
| 7 | Розетка временная | шт. | 1 | 60 | 60 |
| 8 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 9 | Мешок для мусора | шт. | 1 | 20 | 20 |
| 10 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 380 | 380 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 6576 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 62114 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 380 | 65 | 24700 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 1 | 70 | 70 |
| 3 | Прокладка кабеля 5х2,5 | м. | 1 | 82 | 82 |
| 4 | Прокладка кабеля 5х4 | м. | 2 | 85 | 170 |
| 5 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 1 | 55 | 55 |
| 6 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 1 | 65 | 65 |
| 7 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 1 | 65 | 65 |
| 8 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 520 | 520 |
| 9 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 114 | 40 | 4560 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 30287 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 114 | 330 | 37620 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 2 | 25 | 50 |
| 3 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 54 модуля | шт. | 1 | 4980 | 4980 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 42650 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 54 модуля | шт. | 1 | 1870 | 1870 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 4 | 290 | 1160 |
| 3 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 4 | 360 | 1440 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 520 | 520 |
| 5 | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 580 | 580 |
| 6 | Установка, подключение, настройка реле напряжения | шт. | 1 | 1200 | 1200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 6770 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 79707 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 162821 руб.**

**ИТОГО: 162821 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Тестовый И. Т. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.