Приложение № 1

к договору № ЭМ-2003-4/2022 от «20» марта 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 180 | 83 | 14940 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 250 | 122 | 30500 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х10 ГОСТ | м. | 14 | 362 | 5068 |
| 4 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 20 | 49 | 980 |
| 5 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 140 | 42 | 5880 |
| 6 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 45 | 71 | 3195 |
| 7 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 8 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 9 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 61693 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат АВВ 1п 10А С SH201L | шт. | 3 | 394 | 1182 |
| 2 | Автомат АВВ 1п 16А С SH201L | шт. | 10 | 398 | 3980 |
| 3 | Автомат АВВ 2п 32А С SH202L | шт. | 1 | 1130 | 1130 |
| 4 | УЗО ABB 2п 40А 30мА F202 А | шт. | 2 | 4596 | 9192 |
| 5 | Контактор ESB40-20N-06 модульный (40А АС-1, 2НО) | шт. | 1 | 8463 | 8463 |
| 6 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 7 | Щит распределительный (встраиваемый) 36 модулей ABB | шт. | 1 | 10780 | 10780 |
| 8 | Комплектующие для монтажа щита на 36/48/54 модулей (клеммы, перемычки, заглушки) | к-т | 1 | 1450 | 1450 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 36517 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель канал 40х25 белый | м. | 10 | 168 | 1680 |
| 2 | Подрозетник | шт. | 49 | 12 | 588 |
| 3 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 9 | 414 | 3726 |
| 4 | Коробка распределительная | шт. | 8 | 122 | 976 |
| 5 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 6 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм | м. | 100 | 19 | 1900 |
| 7 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм | м. | 300 | 26 | 7800 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 17063 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 2 | 1480 | 2960 |
| 2 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 480 | 480 |
| 3 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 4 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 900 | 1 | 900 |
| 5 | Лампочка с патроном | шт. | 7 | 110 | 770 |
| 6 | Розетка временная | шт. | 7 | 60 | 420 |
| 7 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 6916 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 122189 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 180 | 65 | 11700 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 250 | 70 | 17500 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х10 | м. | 14 | 88 | 1232 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 20 | 55 | 1100 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 140 | 65 | 9100 |
| 6 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 45 | 65 | 2925 |
| 7 | Установка распределительной коробки наружный монтаж | шт. | 8 | 130 | 1040 |
| 8 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 520 | 520 |
| 9 | Расключение распределительной коробки | шт. | 8 | 380 | 3040 |
| 10 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 49 | 40 | 1960 |
| 11 | Монтаж кабель канала 40х25 | м. | 10 | 130 | 1300 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 51417 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 49 | 330 | 16170 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 400 | 25 | 10000 |
| 3 | Устройство штробы | м. | 48 | 295 | 14160 |
| 4 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36 модулей | шт. | 1 | 3740 | 3740 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 44070 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36 модулей | шт. | 1 | 1200 | 1200 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 13 | 290 | 3770 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 2 | 520 | 1040 |
| 5 | Установка и подключение контактора | шт. | 1 | 1380 | 1380 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 7710 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 103197 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 225386 руб.**

**ИТОГО:225386 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Максимов С. Б. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.