|  |
| --- |
| Приложение № 1  |
| к договору № ЭМ-0503-1/2022 от «05» марта 2022 г.  |
| СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  | **Ед.изм.**  | **Колво**  | **Цена (руб.)**  | **Стоимость (руб.)** |

 |
| **РАБОТЫ** |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
| 1  | Прокладка кабеля 5х6  | м.  | 10  | 92  | 920 |
| 2  | Прокладка и подключение СИП  | м.  | 14  | 450  | 6300 |
| 3  | Подключение СИП с подъемом на столб  | шт.  | 1  | 7000  | 7000 |
| **Итого по разделу:**  | **14220**  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |
| 1  | Переборка распределительного щита, подключение линий  | шт.  | 1  | 10800  | 10800 |
| 2  | Монтаж уличного металлического щита для зажимов СИП  | шт.  | 1  | 1300  | 1300 |
| 3  | Установка, подключение, настройка таймера / реле времени в распределительном щите  | шт.  | 1  | 1200  | 1200 |
| **Итого по разделу:**  | **13300**  |
| **ИТОГО РАБОТЫ:**  | **27520**  |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Вохгельд М. Р. | Сарычев О.В. |
| М.П. |