Приложение № 1

к договору № ЭМ-2203-1/2022 от «22» марта 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х10 ГОСТ | м. | 10 | 578 | 5780 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 5х16 ГОСТ | м. | 50 | 1512 | 75600 |
| 3 | Наконечник медный луженый ТМЛ 16-6-6 под кабель | шт. | 10 | 42 | 420 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 81800 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус пластиковый (накладной) ЩУРн-П 3/7-2 IP55 IEK | шт. | 1 | 1845 | 1845 |
| 2 | Автомат АВВ 3п 100А С S203 6кА | шт. | 1 | 15736 | 15736 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 17581 |

|  |
| --- |
|  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик электроэнергии | шт. | 1 | 4680 | 4680 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 4680 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект крепежных элементов | к-т | 1 | 900 | 900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 900 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ: | 104961 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х10 | м. | 10 | 200 | 2000 |
| 2 | Прокладка кабеля 5х16 | м. | 45 | 690 | 31050 |
| 3 | Монтаж лотка металлического | м. | 55 | 480 | 26400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 59450 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство сквозных отверстий в бетоне | шт. | 2 | 900 | 1800 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 1800 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 6 модулей | шт. | 1 | 700 | 700 |
| 2 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 2 | 380 | 760 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 1460 |

|  |
| --- |
|  |
| МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и подключение счетчика | шт. | 1 | 1200 | 1200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу: | 1200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ: | 63910 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 168871 руб.**

**ИТОГО:168871 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ааааа А. А. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.