Приложение № 1

к договору № ЭМ-3103-01/2022 от «31» марта 2022 г.

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |

МАТЕРИАЛЫ

|  |
| --- |
|  |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг-ls 3х1,5 ГОСТ | м. | 250 | 84 | 21000 |
| 2 | Кабель ВВГнг-ls 3х2,5 ГОСТ | м. | 300 | 129 | 38700 |
| 3 | Кабель ВВГнг-ls 3х6 ГОСТ | м. | 16 | 379 | 6064 |
| 4 | Кабель ВВГнг-ls 3х10 ГОСТ | м. | 12 | 362 | 4344 |
| 5 | Провод ПУГВ 1х4 | м. | 10 | 64 | 640 |
| 6 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 100 | 42 | 4200 |
| 7 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 100 | 71 | 7100 |
| 8 | Клемма WAGO 3 | шт. | 60 | 17 | 1020 |
| 9 | Клемма WAGO 5 | шт. | 30 | 34 | 1020 |
| 10 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 84198 |

|  |
| --- |
|  |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат АВВ 1п 10А С SH201L | шт. | 6 | 359 | 2154 |
| 2 | Автомат АВВ 1п 16А С SH201L | шт. | 10 | 362 | 3620 |
| 3 | Автомат АВВ 1п 32А С SH201L | шт. | 1 | 418 | 418 |
| 4 | Автомат АВВ 2п 50А С SH202L | шт. | 1 | 1546 | 1546 |
| 5 | УЗО ABB 2п 25А 30мА F202 А | шт. | 1 | 7967 | 7967 |
| 6 | УЗО ABB 2п 25А 30мА FH202 АС | шт. | 4 | 4130 | 16520 |
| 7 | УЗО ABB 2п 40А 100мА FH202 АС | шт. | 1 | 5184 | 5184 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 37409 |

|  |
| --- |
|  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрозетник | шт. | 60 | 12 | 720 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 13 | 414 | 5382 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм | м. | 200 | 19 | 3800 |
| 5 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм | м. | 400 | 26 | 10400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 20695 |

|  |
| --- |
|  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коронка алмазная | шт. | 1 | 4900 | 4900 |
| 2 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 2 | 480 | 960 |
| 3 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1300 | 1 | 1300 |
| 4 | Лампочка с патроном | шт. | 5 | 110 | 550 |
| 5 | Розетка временная | шт. | 5 | 60 | 300 |
| 6 | Респиратор 3M | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 7 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 8700 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого МАТЕРИАЛЫ:  | 151002 |

РАБОТЫ

|  |
| --- |
|  |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 250 | 65 | 16250 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 300 | 70 | 21000 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 16 | 80 | 1280 |
| 4 | Прокладка кабеля 3х10 | м. | 12 | 88 | 1056 |
| 5 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 10 | 55 | 550 |
| 6 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 100 | 65 | 6500 |
| 7 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 100 | 65 | 6500 |
| 8 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 520 | 520 |
| 9 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 60 | 40 | 2400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 56056 |

|  |
| --- |
|  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке | шт. | 60 | 260 | 15600 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 600 | 25 | 15000 |
| 3 | Устройство штробы в кирпиче/блоке | м. | 50 | 250 | 12500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 43100 |

|  |
| --- |
|  |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 17 | 290 | 4930 |
| 2 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 3 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 6 | 520 | 3120 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого по разделу:  | 8370 |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого РАБОТЫ:  | 107526 |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 258528 руб.**

**ИТОГО: 258528 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Любин С. А. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сарычев О.В. / |

М.П.